*Приложение №2*

*к извещению о проведении*

*электронного запроса котировок*

**Описание объекта закупки**

**на поставку кресло-стульев с санитарным оснащением в целях социального обеспечения граждан в 2025 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2),  | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1 | [23.01.01](http://10.225.30.24/#/Koz?id=14098122) Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 32.50.50.190-00002883 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
| Максимальный вес пациента | > 55 ≤ 135 | кг |
| Наличие колес | да |  |
| Тип рамы | Нескладная |  |
| Максимальная ширина сидения | > 35 ≤ 56 | см |
| Подлокотники | Фиксированные |  |
| Подножки | нет |  |
| Регулировка высоты | Да |  |
| Электропривод сиденья | нет |  |
| Стояночный тормоз | да |  |

  |  39 |
| 2 | [23.01.01](http://10.225.30.24/#/Koz?id=14098122) Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 32.50.50.190-00002883 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
| Максимальный вес пациента | > 55 ≤ 135 | кг |
| Наличие колес | да |  |
| Тип рамы | Нескладная |  |
| Максимальная ширина сидения | > 35 ≤ 56 | см |
| Подлокотники | Фиксированные |  |
| Подножки | нет |  |
| Регулировка высоты | Да |  |
| Электропривод сиденья | нет |  |
| Стояночный тормоз | да |  |

  |  2 |
| 3 | [23.01.02](http://10.225.30.24/#/Koz?id=14098122) Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 32.50.50.190-00002883 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
| Максимальный вес пациента | > 55 ≤ 135 | кг |
| Наличие колес | Нет |  |
| Тип рамы | Не складная |  |
| Максимальная ширина сидения | > 35 ≤ 56 | см |
| Подлокотники | Фиксированные |  |
| Подножки | нет |  |
| Регулировка высоты | Да |  |
| Электропривод сиденья | нет |  |
| Стояночный тормоз | Нет |  |

 |  226 |
| 4 | 23-01-03. Кресло-стулья с санитарным оснащением повышенной грузоподъемности (без колес) | 32.50.50.190-00002882 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
| Максимальная ширина сидения | > 56 ≤ 70 |  см |
| Максимальный вес пациента | > 55 ≤ 200 |  кг |
| Наличие колес | Нет |  |
| Тип рамы | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья | Нет |  |
| Подлокотники | Фиксированные  |  |
| Подножки | Нет |  |
| Регулировка высоты | да |  |
| Стояночный тормоз | нет |  |

  |  4 |

В наличие руководство по эксплуатации.

Кресло-стул комплектуется футляром с инструментом, паспортом на изделие на русском языке, гарантийным талоном. Соответствие требованиям к качеству:

Товар отвечает требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободный от прав третьих лиц.

Товар соответствует ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля» в следующей части (ссылка):

«5.1.2.13 Кресла-стулья оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку».

«5.1.2.20 Поворотные колеса кресел-стульев самоориентирующиеся и проворачиваются относительно вертикальной оси кронштейна легко, без заеданий».

 «6.2 Наружные поверхности кресел-стульев не имеют сколов, заусенцев, острых кромок, углов, выступов или других дефектов, которые могут поранить человека».

«6.3 Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации».

«6.6 Наружные поверхности устойчивы к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Конкретный метод дезинфекции указан в технической документации или НД на конкретный вид кресел-стульев».

«6.7 Элементы кресел-стульев, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи), стойки к воздействию этих жидкостей».

Соответствие требованиям к упаковке товара

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке (ссылка):

«Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

4.11.5. Упаковка TCP обеспечивает защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

4.11.6.1. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»

**Требования к транспортировке:**

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

**Требования к упаковке:**

Упаковка кресла-стул обеспечивает его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

**Требования к маркировке:**

На каждом кресло-стуле имеется табличка, на которой указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресло-стула;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись «Сделано в России» или страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2025 год [[4]](#endnote-1) | Количество(шт.) |
| 1 | [23.01.01](http://10.225.30.24/#/Koz?id=14098122) Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта | 39 |
| 2 | [23.01.01](http://10.225.30.24/#/Koz?id=14098122) Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта | 2 |
| 3 | [23.01.02](http://10.225.30.24/#/Koz?id=14098122) Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта | 226 |
| 4 | 23-01-03. Кресло-стулья с санитарным оснащением повышенной грузоподъемности (без колес) | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта | 4 |
| ИТОГО: | 271 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» мая 2025. Срок действия контракта до 30.06.2025.

Поставка Товара Получателю не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта), количество и стоимость Товара.*  [↑](#endnote-ref-1)