ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (чехлами на культи верхних и нижних конечностей) для социального обеспечения получателей.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)* | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-06-01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.06.01 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 95%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | 8-06-02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.06.02 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материал изготовления - хлопок, не менее 95%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 8-06-03 Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.06.03 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый) | Чехол должен служить для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла должны способствовать плотному и равномерному прилеганию к культе по всей поверхности, должны оказывать умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материалом изготовления должен быть медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 8-06-04 Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.06.04 | Шт. | 1 | Качественная | Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка должна быть из армированного силикона. Многослойная конструкция должна делать внешний вид протеза более объемным, должна сохранять пластичность. Внешний вид должен быть максимально приближен к естественному виду человеческой руки. Косметическая оболочка должна быть с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. Цвет и размер должен подбираться индивидуально. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.08.01 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материалом изготовления должен быть хлопок, не менее 95%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.08.02 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материалом изготовления должен быть хлопок, не менее 95%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной | Чехол на культю голени шерстяной | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.08.03 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю голени шерстяной | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материалом изготовления должна быть шерсть, не менее 90%. Чехол должен быть без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шер-стяной | Чехол на культю бедра шерстяной | 32.50.23.190/ -/ 03.28.08.08.04 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол должен плотно и равномерно прилегать, и защищать от повреждения кожу культи. Материалом изготовления должна быть шерсть, не менее 90%. Чехол должен без ярко выраженного шва. Размер должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.22.190/ -/ 03.28.08.08.05 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю голени из полимерных материалов (силиконовый) должен быть предназначен для получателей, имеющих повреждения нижних конечностей. Чехол должен служить для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла должны способствовать плотному и равномерному прилеганию к культе по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материалом изготовления должен быть медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.22.190/ -/ 03.28.08.08.06 | Шт. | 1 | Качественная | Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол на культю бедра из полимерных материалов(силиконовый) должен быть предназначен для граждан, имеющих повреждения нижних конечностей. Чехол должен служить для предотвращения излишнего давления, потертостей, воспалений и мозолей. Эластичные свойства чехла должны способствовать плотному и равномерному прилеганию к культе по всей поверхности, оказывая умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани. Материалом изготовления должен быть медицинский силикон с внешним текстильным или нейлоновым покрытием. Размер чехлов должен определяться индивидуально, с учетом анатомических особенностей получателя. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | 8-08-07 Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | 32.50.22.190/ -/ 03.28.08.08.07 | Шт. | 1 | Качественная | Косметическая оболочка на протез нижней конечности | Косметическая оболочка на протез нижней конечности должна изготавливаться индивидуально для каждого получателя. Оболочка должна иметь формообразующую часть мягкую из пенополиуретанового, синтетического, мелкоячеистого, антистатического материала телесного цвета, анатомической формы. Должны иметься отверстия под несущий модуль и винтовое РСУ. Отверстие должно соответствовать контурам коленных шарниров (по показаниям). Покрытие должно быть в виде чулка из эластичной основы и латекса, служащего для предохранения от попадания влаги, пыли и песка в голеностопные и коленные шарниры протеза. В комплекте должны быть чулки косметические перлоновые в количестве двух штук. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

Гарантийный срок устанавливается не менее 1 (одного) месяц на чехлы хлопчатобумажные и шерстяные, косметические оболочки на протезы верхних конечностей, не менее 7 (семи) месяцев на чехлы из полимерного материала (силиконовые), на косметические оболочки на протезы нижних конечностей, со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине получателя, за счет собственных средств.

Место изготовления изделия: Российская Федерация.

Место выполнения работ по проведению замеров, примерке и выдачи готового изделия: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание получателей выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней со дня обращения Получателя                             с направлением Заказчика к Исполнителю. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания получателя (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию получателей (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию получателей - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.