**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)**

**Наименование объекта закупки:** поставка в 2025 году противопролежневых матрацев и противопролежневых подушек.

**Место доставки товара:** территория Владимирской области по месту жительства инвалида либо в пункте выдачи (по выбору Получателя).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 30.11.2025 года.

**Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием)** серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 30 календарных дней, а для инвалида, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Поскольку количество поставляемых товаров определить невозможно, Заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций органов управления государственными внебюджетными фондами определяет начальные цены единиц товара, начальную сумму цен единиц товара, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цены единиц товара (часть 24 статьи 22 Федерального закона).

**Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к качеству товара**

Правовое регулирование гарантийных обязательств при поставке товаров осуществляется ст. ст. 469 - 471 ГК РФ.

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 52770-2023, ГОСТа Р ИСО 9999-2019.

Противопролежневые матрацы и противопролежневые подушки предназначены для профилактики и лечения пролежней у получателей с различными заболеваниями и повреждениями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела.

Противопролежневые матрацы и противопролежневые подушки должны снижать действие факторов, способствующих возникновению пролежней, таких как давление костей организма на мягкие ткани, влажность и трение в области давления, приводящие к нарушению трофики кожных покровов и созданию благоприятной среды для размножения патогенных микроорганизмов.

Вышеуказанные изделия должны быть изготовлены из гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку.

На изделие должна быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя (при наличии).

Допускается в случае невозможности размещения на изделии всей маркировочной информации, приводить ее в эксплуатационной документации.

Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Должны быть в наличии регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системе Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на поставляемые Товары в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания акта приема-передачи товара получателем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код и наименование по КТРУ** | **Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н)** | **Технические и функциональные характеристики** | **Гарантийный срок** |
| 1 | 22.19.71.190-00000006 - Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала | 10-01-01. Противопролежневый матрац полиуретановый | Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует.Противопролежневый матрац предназначен для профилактики возникновения пролежней при длительном нахождении получателя в положении лежа. Матрац противопролежневый полиуретановый должен обеспечивать получателю равномерное распределение давления на участки соприкасающегося тела. Матрац должен быть выполнен из специального вязко-эластичного пенополиуретана, чувствительного к температуре и форме тела. На верхней стороне матраца должны быть фигурные насечки, обеспечивающие надлежащую циркуляцию воздуха. В комплект должен входить съемный чехол, выполненный из непромокаемой воздухопроницаемой ткани на трикотажной основе с замком типа «молния». Чехол должен подходить для многократной санитарной обработки.Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии (ДxШxВ): не менее 1950х850х80 мм. В комплект поставки должен входить паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | 12 месяцев |
| 2 | 22.19.71.190-00000004 - Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | 10-01-03. Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует.Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней у получателей с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Матрац должен работать в непрерывном режиме не менее 24 часов в сутки. Матрац должен обеспечивать получателю опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер, плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах (цикл должен быть не более 12 минут), при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Матрац должен быть изготовлен из моющегося гипоаллергенного материала. В головной и ножной части матрац должен быть оснащен подворачиваемой частью для фиксации матраца. Наполняемость внутреннего объема противопролежневого матраца: воздух. Матрац должен комплектоваться малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса получателя, кронштейном для крепления компрессора к основанию кровати.Допустимая нагрузка на изделие не менее 130 кг. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии (ДxШxВ): не менее 1950х900х65 мм**.** Используемое напряжение: 220 В. |
| 3 | - | 10-02-01. Противопролежневая подушка полиуретановая | Противопролежневая подушка предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран. Подушка должна обеспечивать устойчивое положение для получателей, длительно и краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляску, должна разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски и длительном сидении на одном месте для удобства, отдыха и комфорта. Противопролежневый эффект подушки должен достигаться благодаря специальному вязко-эластичному упругому пенополиуретану. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Размер (ДxШxВ): не менее 400х400х40 мм.  |
| 4 | - | 10-02-02. Противопролежневая подушка гелевая | Противопролежневая подушка предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран. Подушка должна обеспечивать устойчивое положение для получателей, длительно и краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляску, должна разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресла-коляски и длительном сидении на одном месте для удобства, отдыха и комфорта.Противопролежневый эффект подушки должен достигаться благодаря равномерному распределению.Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.Размер (ДxШxВ): не менее 400х400х40 мм.  |
| 5 | 22.19.71.190-00000001 - Подушка противопролежневая надувная для сидения | 10-02-03. Противопролежневая подушка воздушная | Описание объекта закупки в КТРУ отсутствует.Противопролежневая подушка (надувная) предназначена для профилактики пролежней у людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Противопролежневая подушка надувная, трубчатая должна быть изготовлена из непромокаемой ткани. Противопролежневый эффект должен достигаться за счет снижения давления на участки тела благодаря внутреннему воздушному слою. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг.Размер (ДxШxВ): не менее 400х400х70 мм.  |

Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов Поставщика для связи Заказчика и получателей или их представителей с Поставщиком.

На момент заключения Контракта Поставщик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Поставщика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Поставщика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).