Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протеза плеча с микропроцессорным управлением в пользу граждан в целях их социального обеспечения

Наименование/КОЗ протеза: Протез плеча с микропроцессорным управлением /03.28.08.04.03

Количество протезов: 1 штука.

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. Исполнитель должен обеспечить возможность обращения Получателей с Направлениями и получения результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий) на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области. При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

Срок выполнения работ: до 15 ноября 2024 г. включительно.

Характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Функциональные и технические характеристики | Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: Верхняя треть плеча; Объем ампутации (отсутствующий сегмент): Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча; Состояние культи: Функциональная; Протезирование: Первичное; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладные элементы; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из вспененных полимеров; Функциональные особенности: Защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях; Искусственная кисть с микропроцессорным управлением: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Функциональные особенности: Кисть с 14-ю и более видами схвата с активными движениями на доминантную конечность; Комплектность: Искусственная кисть с микропроцессорным управлением, Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Пыле-влагозащищенность; Лучезапястный узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Лучезапястный узел; Функциональные особенности: Лучезапястный узел многофункциональный; Локтевой узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Локтевой узел; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Индивидуальное. |

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023 и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей». Изготовлен должен быть согласно ГОСТ Р 56138-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации».

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза верхней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом верхней конечности;

- функциональный узел протеза верхней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез верхней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Работы по обеспечению инвалида протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена косметическая или двигательная функции верхней конечности.

Работы по обеспечению инвалидов протезами конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. При выдаче готового протеза должно осуществляться обучение получателя пользованию протезом.

В целях подтверждения проведенного обучения необходимо составлять заключение о проведенном курсе обучения и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи, во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Гарантийный срок устанавливается со дня передачи результата работ Инвалиду -   12 месяцев.

При выдаче изделия получателю должны выдаваться гарантийные талоны, дающие право в период гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделий.

Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 15 календарных дней с момента обращения, при этом Заказчик не несет расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта.

Исполнитель должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт и для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. N 107н.