Приложение № 3

к извещению о проведении

электронного аукциона

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка кресел-колясок активного типа в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году |  |
| Срок и место поставки | 09.01.2025 в пункте поставки Товара Поставщика, расположенном в г. Саратове, должно находиться 100 процентов от общего объема Товара для осуществления Заказчиком выборочной проверки на соответствие Товара требованиям, установленным контрактом. Поставщик уведомляет Заказчика о времени, дате и месте поставки Товара в пункт поставки Товара при помощи электронной почты. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Поставщик уведомляет Получателя о дате, времени и месте поставки Товара не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки. Поставщик обязан предоставить Получателям, согласно реестру получателей Товара, в пределах Саратовской области, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателей; в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи". |  |
| Порядок поставки | Поставщик осуществляет поставку Товара Получателям только после подписания Сторонами Акта выборочной проверки Товара. Получателям предоставляется право выбора способа получения Товара: доставка по месту жительства получателю или по согласованию с получателем в пункте выдачи Поставщика. Товар поставляется непосредственно Получателю при предоставлении им направления, выданного Заказчиком, и документа, удостоверяющего личность. В случае получения Товара законным представителем Получателя Товар выдается представителю при наличии у него документа, подтверждающего его полномочия на совершение таких действий, с указанием сведений о представителе в реестре и отрывном талоне к Направлению. Поставщик ведет журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки товара, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения товара с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию в течение 3 рабочих дней с момента запроса. При выдаче Товара Получателю оформляется Акт приема-передачи Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Товара реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |  |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |
| Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара | Кол-во, шт. |
| Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска активного типа со складывающейся рамой, с ручным приводом от обода колеса, предназначена для реабилитации инвалидов, ведущих активный повседневный образ жизни. Кресло-коляска предназначена для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещении и на улице. Рама кресло-коляски выполнена из труб стального сплава; все силовые элементы крепления боковых щитков (подлокотников), подножек и тормозов выполнены из прочного дюралюминия. Кресло-коляска обладает повышенной прочностью элементов рамы (каркаса), ободов колеc, маневренностью, надежностью; имеет широкий диапазон регулировок; складывается и раскладывается без инструментов; имеет элементы индивидуальной регулировки (регулировка опорной площадки для ног верх вниз по диагонали). Положение задних (ведущих) колес для подбора оптимального баланса регулируется по горизонтали посредством установки в разные отверстия адаптера. Кресло - коляска соответствует следующим требованиям: - ширина сиденья (см): 40 см+/- 1 см, 42 см+/- 1 см; 43 см+/- 1 см; 46 см+/- 1 см. (Четыре типоразмера) - высота спинки (см): не менее 35 см и не более 36 см. - глубина сиденья (см): не менее 42 см и не более 43 см. - высота сиденья от пола спереди(см): не менее 50 см и не более 51 см. - высота сиденья от пола сзади (см): не менее 47 см и не более 48 см. - имеет единую откидную подножку; - имеет алюминиевые откидные грязезащитные боковые щитки - имеет передние литые колеса диаметром не менее 125 мм и не более 130 мм, не менее 140 мм и не более 145 мм, не менее 150 мм и не более 155 мм (Выбираются по желанию пользователя) - имеет быстросъемные задние (ведущие) колеса с алюминиевым ободом и обручем, с пневматическими шинами. Диаметр колеса не менее 610 мм и не более 615 мм. Ведущие колеса номинальный размер покрышек – 37х540 мм (24х1 3/8). - имеет тормоза рычажные облегченные из алюминиевого сплава. - спинка оснащена ручками для сопровождающего, на которых установлены резиновые грипсы; - имеет мягкую защиту со светоотражающей лентой на передних трубах рамы (смягчает возможные удары от столкновения с препятствием) - имеет защитные круги на спицы, исключающие попадание пальцев рук в спицы задних колес. - шитье на кресло-коляску включает в себя: сидение, спинку с накидкой, подушку в чехле, ремень для фиксации ног. Поверхность сиденья (обтяжка) не пропускает органические выделения, устойчива к их воздействию и поддается санитарной обработке. - максимальная масса пользователя – не менее 100 кг, - вес кресла-коляски – не менее 13 и не более 15 кг. - общая габаритная ширина кресла-коляски: не менее 60 см и не более 64 см (зависит от ширины сидения: ширина сидения + 22 см) В комплект поставки входит руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества), насос. | 16 |
| Документы, подтверждающие качество (соответствие) товара | Поставляемые товары должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. |  |

Требования к качеству Товара

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов, приводимое в движение мускульной силой пользователя.

Кресло-коляска активного типа должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресло-коляски конкретного типа, в частности требованиям ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

Требования к техническим характеристикам.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

В соответствии с ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»

Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной и при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресло-коляски или полную его остановку в соответствии с ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия».

Шины колес кресло-коляски должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся.

Требования к маркировке

Маркировка кресло-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Сроки предоставления гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Установленный настоящим пунктом Контракта срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 3 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.