*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

Описание объекта закупки

Предмет Контракта: Поставка кресел-стульев с санитарным оснащением

ИКЗ: 241710601545871060100102430013250323

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара\* | ОКПД2/ КТРУ/КОЗ | Характеристики Товара | Единица измерения |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами)23-01-01 | 32.50.22.129/32.50.50.190-00002883/01.28.23.01.01.02 | Обязательные характеристики по КТРУ |
| Максимальная ширина сидения |  > 35 ≤ 56 | см |
| Максимальный вес пациента |  > 55 ≤ 135 | кг |
| Наличие колес | Да |  |
| Электропривод сиденья | Нет |  |
| Подлокотники | Фиксированные |  |
| Подножки | Нет |  |
| Регулировка высоты | Да |  |
| Тип рамы | Нескладная |  |
| Стояночный тормоз | Да |  |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес)23-01-02 | 32.50.22.129/32.50.50.190-00002883/01.28.23.01.02.02 | Обязательные характеристики по КТРУ |
| Максимальная ширина сидения |  > 35 ≤ 56 | см |
| Максимальный вес пациента |  > 55 ≤ 135 | кг |
| Наличие колес | Нет |  |
| Электропривод сиденья | Нет |  |
| Подлокотники | Фиксированные |  |
| Подножки | Нет |  |
| Регулировка высоты | Да |  |
| Тип рамы | Нескладная |  |
| Стояночный тормоз | Нет |  |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)23-01-03 | 32.50.22.129/32.50.50.190-00002882/01.28.23.01.03.01 | Обязательные характеристики по КТРУ |
| Максимальная ширина сидения | > 56 ≤ 70 | см |
| Максимальный вес пациента | > 55 ≤ 200 | кг |
| Тип рамы | Нескладная |  |
| Электропривод сиденья | Нет |  |
| Подножки | Нет |  |
| Наличие колес | Нет |  |
| Регулировка высоты | Да |  |
| Подлокотники | Фиксированные |  |
| Стояночный тормоз | Нет |  |

*\*Наименование указывается в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р»*

Требования к техническим, функциональным характеристикам

1. Кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для использования в качестве туалета, а также в душевых и туалетных помещениях при самообслуживании или уходе за людьми с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-стул с санитарным оснащением может использоваться с бытовым унитазом.
2. Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям Государственного стандарта ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».
3. Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенического пластика. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом.
4. Конструкция кресел-стульев должна быть оснащена обычной или поясничной спинкой.
5. Кресла-стулья на колесах должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку.
6. Кресла-стулья при эксплуатации, транспортировании и хранении должны быть устойчивыми к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».
	* 1. Конструктивные элементы кресел-стульев, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р 52770-2023.
7. Металлические части должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032- 74, ГОСТ 9.301- 86, ГОСТ 9.303- 84.
8. Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.
9. Кресло-стулья с санитарным оснащением должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке

1. На каждом кресле-стуле должна быть табличка, выполненная по ГОСТ 12969- 67, на которой должны быть указаны:
2. - товарный знак предприятия-изготовителя;
3. - обозначение типа (модели) кресла-стула;
4. - обозначение стандартов или технических условий на кресло-стул;
5. - дата изготовления (год, месяц);
6. - надпись страны-изготовителя;
7. - номер регистрационного удостоверения.
8. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
9. В комплектацию кресла-стула с санитарным оснащением должны входить:
10. - упаковочная коробка;
11. - кресло-стул;
12. - приемник-резервуар;
13. - инструкция по эксплуатации (паспорт).
14. Гарантийные обязательства
15. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый по Контракту Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.
16. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.
17. Кресло-стулья с санитарным оснащением должны иметь установленный производителем срок службы не менее 4 (четырех) лет со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара.
18. Срок предоставления гарантии качества на кресло-стулья с санитарным оснащением устанавливается со дня подписания Получателем Акта приема-передачи Товара и должен составлять 12 (двенадцати) месяцев.
19. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-стула), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.
20. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.
21. Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).
22. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 15 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).
23. При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.
24. В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его получателю. В случае, если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.
25. Место и условия поставки товара: г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения стационарного пункта выдачи Товара, организованного Исполнителем в г. Туле и Тульской области.
26. Для приема Получателя или его представителя, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Поставщик должен обеспечить функционирование стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».
27.
28. Срок и условия поставки: Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 (двадцать) календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, но не позднее «31» июля 2025 года (включительно). Поставка Товара до получателей осуществляется в соответствии с Реестром получателей Товара, но не ранее 01.01.2025 г.
29. Поставщик не имеет право поставлять Товар Получателю до проведения Заказчиком выборочной проверки Товара, в порядке, предусмотренном Контрактом.
30. Передача Товара Получателю (представителю Получателя) осуществляется при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю. В случае если получать Товар будет представитель Получателя, то также предъявляется оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя.