Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

- Техническое задание

| № | *Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий (результата выполненных работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-25 Корсет функционально-корригирующий | Корсет жесткий на туловище многозонального воздействия, изготавливается по индивидуальному слепку с туловища получателя из термопластичных материалов. Представляет собой гильзу сложной ассиметричной формы, охватывающую тазовые кости и средне-грудной отдел позвоночника. Внутри неё расположены зоны давления, противоположно которым расположены зоны расширения (полости разгрузки). Крепление индивидуальное, по показаниям. Применяется при деформациях позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях средней и тяжелой степени (Сколиозы). |
| Итого: |  |  |

*Наименование технического средства реабилитации указано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н.

Требования к качеству работ:

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателем, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма.

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 57892-2017 "Корсеты ортопедические, головодержатели», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска.

Требования к качеству, гарантия качества:

Гарантийный срок на корсеты функционально-корригирующие  начинает действовать после обеспечения Изделием Получателя, и составляет не менее 2 лет (для детей-инвалидов не менее 1 года). В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт Изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя).

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей изделиями не позднее 01 октября 2025 года. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства получателя (в зависимости от способности получателя к передвижению). В процессе выполнения работ, при необходимости, осуществляется примерка изделий и подгонка по размерам получателя. Помещение для выдачи готовых изделий должно быть оборудовано необходимыми приспособлениями для примерки (кушетка, одноразовые пеленки и т.