Приложение №1 Описание объекта закупки

Техническое задание

| №м п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-09-01 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для детей-инвалидов. Предназначение: Опора для стояния предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми с ограниченными возможностями, с патологиями различной степени тяжести. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Характеристика: Опора для стояния имеет: - положение наклона вперед и назад – комбинированный; - регулировку угла наклона; (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Приспособления: - мягкий подголовник; - держатель спинки; - подлокотник; - подножки; - абдуктор и / или разделитель для ног; - боковые упоры для груди; - упоры для коленей; - упоры для таза; - фиксирующий ремень для груди; - фиксирующий ремень для таза; - фиксация для коленей; - фиксация для стоп; - столик. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Характеристика 2: Опора для стояния установлена на колеса с тормозами. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) Размер опоры подбирается индивидуально в зависимости от антропометрических данных получателя. (значение характеристики не может изменяться участником закупки) | 32.50.22.129 | шт. | 10 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Опоры - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения.

Лакокрасочное покрытие опор ровное, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях нет трещин, пятен, морщин, наплывов, непрокрашенных участков.

Материалы из которых изготавливаются опоры касающиеся тела человека, разрешены к применению Минздравсоцразвития, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Опоры отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 24 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателю по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда. или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.