Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | \* Наименование изделия | Описание изделия | Количество, шт. |
| 1 | 8-09-01 Экзопротез молочной железы  32.50.22.190-00005050  Экзопротез молочной железы | Экзопротез молочной железы может быть изготовлен из различных видов силиконов. Протезы могут быть симметричной и ассиметричной формы, сегментарные (восполняющие часть удаленного органа) и полноценные (имитирующие форму груди). Верхнее покрытие – однослойная глянцевая пленка из полиуретана. В комплекте к протезу идут 2 хлопчатобумажных чехла. Протез позволяет максимально естественно и незаметно для окружающих восстановить прежнюю форму, размер, объем и внешний вид груди. Размер протеза должен соответствовать антропометрическим данным пациента. | 1500 |
|  | Итого | | **1500** |

\*Наименование технического средства реабилитации указано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н.

**Требования к качеству работ:**

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями, в целях устранения косметических дефектов организма.

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления**

**гарантии качества работ:**

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет не менее 1 года.

В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Возмещение расходов за проезд получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств исполнителя.

**Срок и место выполнения работ:**

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению получателей не позднее 31 октября 2025 года. Срок выполнения работ – не более 10 (десяти) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске.