Приложение I. Описание объекта закупки.

Техническое задание

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей, в том числе при недоразвитии в целях социального обеспечения граждан в 2025 году.

ОКПД2: 32.50.22.121- Протезы внешние

Несколько КОЗ:                                                                                                                                                                                                  КОЗ:03.28.08.01.02- Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти

КОЗ: 03.28.08.01.04 - Протез плеча косметический

КОЗ: 03.28.08.02.02 – Протез предплечья рабочий

КОЗ:03.28.08.03.02 - Протез предплечья активный (тяговый)

Срок выполнения работ: до 21.11.2025 г.

Цена Контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, а также страхование, уплату всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, гарантийное обслуживание, доставку Товара Получателям.

Неучтенные затраты Исполнителя по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

| № п/п | Наименование работ | Наименование товара по Приказу № 86н от 13.02.2018 г. | КОЗ | КТРУ | Описание изделий, изготавливаемых при выполнении работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 8-01-02 - Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 03.28.08.01.02 | - | Протез при ампутации кисти; при частичной ампутации кисти; протез при вычленении кисти косметический изготовлен согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: отсутствует. Кисть косметическая из ПВХ с арматурой в пальцах; Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Дополнительное РСУ отсутствует. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, специальное. Гарантийный срок – 3 месяца. | шт |
| 2 | Изготовление протеза плеча косметического | 8-01-04 - Протез плеча косметический | 03.28.08.01.04 | - | Протез плеча косметический, функционально-косметический изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: сохранившейся рукой; противоупором. Искусственная кисть косметическая из ПВХ; Кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный с бесступенчатой фиксацией. Дополнительное РСУ отсутствует. Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза приемная индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Модуль при вычленении плеча отсутствует. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное, специальное. Гарантийный срок –7 месяцев. | шт |
| 3 | Изготовление протеза предплечья рабочего | 8-02-02 - Протез предплечья рабочий | 03.28.08.02.02 | - | Протез предплечья рабочий изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: сохранившейся рукой; противоупором. Модули пальцев, пястей и кистей отсутствуют. Внешние (боковые) шарниры: комплект шин для локтевых шарниров; манжетка на шлевках. Дополнительное РСУ отсутствует. Специальные приспособления и инструменты: комплект рабочих насадок на сумму не более 18 000 руб. Оболочка косметическая отсутствует. Гильза приемная индивидуальная; унифицированная - одинарная. Материал приемной гильзы: кожа; литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное. Гарантийный срок –7 месяцев. | шт |
| 4 | Изготовление протеза предплечья активного (тягового) | 8-03-02 - Протез предплечья активный (тяговый) | 03.28.08.03.02 | - | Протез предплечья активный изготавливается согласно техническим условиям и ГОСТам. Система управления: механическая (тяговая) с дополнительной фурнитурой. Кисть с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. Внешние (боковые) шарниры: комплект шин для локтевых шарниров. РСУ - функция ротации реализована в составе модуля кисти. Приспособления отсутствуют. Оболочка косметическая: ПВХ; пластизоль без покрытия. Приемная гильза индивидуальная одинарная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол; кожа. Тип крепления: индивидуальное, подгоночное. Гарантийный срок –7 месяцев. | шт |

Описание объекта закупки составлено в соответствии с предусмотренными техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также в соответствии с индивидуальными особенностями получателей, отраженными в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота (в случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).

Требования, предъявляемые к выполнению работ.

Протезы (далее – изделия) должны быть изготовлены по индивидуальным меркам Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Выполнение работ должно включать:

- комплекс технических, медицинских, социальных мероприятий, а также комплекс мероприятий (замеры, подгонка, примерка и т. д.), в которых необходимо участие Получателя;

- изготовление протеза;

- обучение Получателя пользованию протезом, уходу за ним и его хранению;

- выдачу результата работ Получателям.

Требования к безопасности

Выполнение работ должно осуществляться при наличии декларации о соответствии на изделия.

Требования к сроку и объему предоставленных гарантий выполняемых работ

Гарантийный срок составляет 7 месяцев со дня выдачи готового изделия. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Место, условия и сроки выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ должно быть осуществлено по индивидуальным заказам Получателей, при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и направления, выданного Заказчиком.

Сроки выполнения работ по изготовлению одного изделия: Исполнитель обязан начать выполнять работы не позднее 1 дня с даты обращения Получателя к Исполнителю с документом, удостоверяющим личность, и направлением, выданным Заказчиком.

Продолжительность по изготовлению одного изделия согласно регламентированным срокам обеспечения инвалида (ветерана) техническим средством (изделием), изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением инвалида (ветерана), со дня обращения инвалида (ветерана) к Исполнителю – не более 60 календарных дней, но не позднее 20.11.2025 включительно.

Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания гражданина (в пределах Орловской области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию граждан (в пределах Орловской области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию граждан - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.