Приложение №3 к извещению

о проведении открытого аукциона в электронной форме

**Наименование и описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения |
| 1 | Экзопротез молочной железы 8-09-01Экзопротез молочной железы  | ОКПД2-32.50.22.190КТРУ32.50.22.190-00005050 |  Назначение | Для восполнения постмастэктомического дефекта в широком диапазоне – от секторной ампутации до обширного удаления ткани в подмышечной и подключичной областях | - | штука |
| Материал | Оболочка из полиуретановой пленки заполненная гелем | - |
| Форма  | Ассиметричная или симметричная | - |
| Изготовление по индивидуальным замерам и потребностям Получателя | Да | - |
| Наличие в комплекте двух чехлов для экзопротезов молочной железы | Да | - |
| 2 | 8-09-21Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полугра-ция) для фиксации экзопротеза молочной железы | ОКПД2-32.50.23.190 | Назначение | Для фиксации экзопротеза | - | штука |
| Материал | Хлопчатобумажное и (или) эластичное полотно | - |
| Наличие регулируемых брителей | Да | - |
| Наличие застежки расположенной сзади или спереди (по желанию Получателя) | Да | - |
| Наличие карманов или клапанов для крепления экзопротеза к лифу | Да | - |
| Подбор готового изделия по типоразмеру или изготовление изделия по индивидуальным замерам Получателя | Да | - |

Выполнение работ по обеспечению Получателей экзопротезами молочной железы, бюстгалтерами (грация/полуграция) (далее - изделие) предусматривает подбор по размеру, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации:

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 59439-2021 «Бюстгалтеры и грации для фиксации экзопротеза молочной железы. Классификация, технические требования и методы контроля».

Гарантийный срок на изделие устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем и составляет на экзопротез молочной железы 6 (шесть) месяцев, на остальные изделия 3 (три) месяца.

 Работа по изготовлению должна проводится по месту нахождения Исполнителя на территории Российской Федерации.

Работа в части замеров, примерки, подгонки, настройки должна выполняться по месту нахождения Исполнителя в городе Курске. При необходимости обслуживания получателя на дому, Исполнитель осуществляет выезд бригады по месту жительства Получателя в пределах Курской области.

Доставка готового изделия осуществляется по месту фактического проживания Получателя (в пределах Курской области) или, по желанию Получателя, готовое изделие выдается ему по месту нахождения пункта выдачи (в г. Курске). Пункт выдачи должен быть организован в соответствии с Приказом Минтруда России от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Срок выполнения работ:** с 09 января 2025 года по 31 августа 2025 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения реестра от Заказчика.