ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение работ по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 03.28.17.01.16 Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | 26.60.14.120: Аппараты слуховые/ 26.60.14.120-00000005- Вкладыш ушной, изготовленный индивидуально | 650 | Шт. | Функциональные и технические характеристики | качественная | Ушной вкладыш изготавливается индивидуально, по форме и размеру должен полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Индивидуальные ушные вкладыши должны: - осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаться со слепка слухового прохода; - быть прочными (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала); - иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивыми к воздействию влаги и ушной серы; - быть комфортными в эксплуатации; - не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); - соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. Изготавливается из синтетических полимерных материалов. Изделие пригодно для многоразового использования.* |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

* Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:
В связи с тем, что в «Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее каталог) указано только «Наименование товара, работы, услуги», при этом отсутствует их описание, Заказчиком, в соответствии пунктом 5 Правил использования каталога, было принято решение установить требования к техническим (функциональным), качественным характеристикам Товара, к его потребительским свойствам в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» дополнительно, исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных получателями индивидуальных программ реабилитации.

2. Требования к качеству выполняемых работ

Работы выполняются Исполнителем в соответствии с указанными характеристиками.

Ушной вкладыш индивидуального изготовления должен быть новый (не бывший в употреблении), не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Не допускаются механические повреждения, загрязнения.

Сырье и материалы для индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

3.Требования к упаковке и хранению

Упаковка ушных вкладышей индивидуального изготовления должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

4.Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых работ

При передаче изготовленных индивидуальных ушных вкладышей  (для слуховых аппаратов) Исполнитель должен проинформировать получателей о месте и условиях гарантийного ремонта индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов). Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта приемки выполненных работ на срок не менее 6 (шести) месяцев.

В случае предъявления претензий к качеству полученного индивидуального ушного вкладыша (для слуховых аппаратов) Исполнитель обязан принять от Получателя некачественный индивидуальный ушной вкладыш (для слуховых аппаратов) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по его ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный индивидуальный ушной вкладыш (для слуховых аппаратов) надлежащего качества. Ремонт и замена индивидуального ушного вкладыша (для слуховых аппаратов) должна производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение ремонта индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов), устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

5. Требования к срокам и условиям выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее «02» декабря 2024 года (включительно), а в случае обращения с направлением – в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня обращения, но не позднее «02» декабря 2024 года (включительно).

О предстоящем выполнении работ по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты начала выполнения работ (снятия замера или слепка).

6. Место выполнения работ:

- изготовление индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя;

- снятие замеров (слепков) для изготовления индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды);

- выдача получателям изготовленных индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).