Техническое задание

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению специальной одежды в 2025 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий* | Наименование работ | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий, а также товара, поставляемого при выполнении работ (с указанием страны происхождения товара) | Цена за единицу работ (изделия), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная, 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000002 Ортопедические брюки 03.28.12.01.01 | Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк, 12-01-02 | Ортопедические брюки должны быть изготовлены с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Ортопедические брюки должны быть на помочах с карабинами. Длина помочей должна регулироваться. Брюки должны быть с регулируемой застежкой «велкро» или молнией по бокам по всей длине брюк. Спереди брюк должны быть вставки из водоотталкивающей смесовой ткани для защиты бедер во время осадков. Материал: водоотталкивающая ткань, смесовая ткань. |  |
| 2 | Одежда для поддержания физической формы (противоперегрузочные, профилактиконагрузочные, профилактические костюмы) специальная, 14.12.30.170/ 14.12.30.170-00000002 Ортопедические брюки 03.29.12.01.01 | Выполнение работ по изготовлению ортопедических брюк, 12-01-02 | Ортопедические брюки должны быть изготовлены с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей и компенсаторных возможностей инвалида и иметь конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы. Ортопедические брюки должны быть на помочах с карабинами. Длина помочей должна регулироваться. Брюки должны быть с регулируемой застежкой «велкро» или молнией по бокам по всей длине брюк. Спереди брюк должны быть вставки из водоотталкивающей смесовой ткани для защиты бедер во время осадков. Материал: водоотталкивающая ткань, смесовая ткань. |  |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 1 года.

Гарантии качества.

Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, не  имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществляет ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же возмещает расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок эксплуатации изделия должен исчисляться с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять 40 (сорок) дней со дня выдачи его в носку или с начала сезона. Начало сезона определяется по Закону Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

• восстановлении изделия не превышает 20 (двадцать) рабочих дней;

• изготовлении нового изделия не превышает 30 (тридцать) рабочих дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю результата выполнения работ, Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием

Требования к качеству, материалам, надежности и безопасности работ,

упаковке, маркировке и транспортированию изготовленного  изделия.

Изделия соответствовуют требованиям:

- «ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»,

- «ГОСТ Р 52770-2023 Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности»,

- «ГОСТ Р 54408-2021 Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

- «ГОСТ Р 55639-2021 Услуги по изготовлению специальной одежды для инвалидов. Состав и содержание услуг. Требования  безопасности».

- «ГОСТ 10581-91 Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».