*Приложение №*

*к извещению о проведении*

*электронного запроса котировок*

**Описание объекта закупки**

**на поставку электронных стационарных видеоувеличителей в целях социального обеспечения граждан в 2024 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2), | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1. | 13.01.03. Электронный стационарный видеоувеличитель | 28.99.39.190-00000283 - видеоувеличители | Характеристики и их значения   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование | Значение | Единица измерения | Характеристики поставщика | | **Наличие экрана** | **Да** |  |  | | **Тип** | **Стационарный** |  |  | | **Режимы просмотра** | **Просмотр документа** |  |  | | **Размер диагонали экрана** | **≥ 24 < 26** | **дюйм** |  | | **Наличие встроенного координатного столика** | **Да** |  |  | | **Возможность регулировки** | **Положение экрана** |  |  | | **Возможность регулировки** | **Яркость изображения** |  |  | | **Возможность регулировки** | **Положение координатного столика в горизонтальной плоскости** |  |  | | **Наличие подсветки** | **Да** |  |  | | **Максимальный уровень увеличения** | **≥ 60** | **крат** |  | | **Наличие сетевого адаптера в комплекте** | **Да** |  |  | | **Количество цветовых режимов** | **≥ 15** | **Шт.** |  | | **Наличие дополнительных функций** | **Автофокус** |  |  | | **Наличие дополнительных функций** | **Чтение полной страницы** |  |  | | **Наличие дополнительных функций** | **Линия чтения** |  |  | | **Наличие дополнительных функций** | **Стоп кадр** |  |  | | **Наличие кнопок управления** | **Да** |  |  | | 5 |

Электронные стационарные видеоувеличители предназначены для чтения слабовидящими плоскопечатных текстов, просмотра мелких изображений, заполнения и подписи документов посредством вывода на экран монитора увеличенного изображения в различных, комфортных для зрения конкретного пользователя, контрастных видеорежимах, с возможностью разворота монитора на не менее чем 180˚ из стороны в сторону.

В комплект поставки входит:

- электронный стационарный видеоувеличитель;

- сетевой кабель;

- документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара (крупным шрифтом на русском языке);

- паспорт изделия;

- упаковочная коробка;

- гарантийный талон.

ГОСТ Р 51075-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия

ГОСТ Р 51264-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия",

Согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

**Требования к качеству:**

Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

**Требования к транспортировке:**

Транспортировка осуществляется видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

**Требования к упаковке:**

Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки в 2024 году[[4]](#footnote-4) | Количество  (шт.) |
| 1 | Электронные стационарные видеоувеличители | В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. | 5 |
| ИТОГО: | | | 5 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «05» декабря 2024г.

Поставка Товара Получателю не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанные в пункте 1.1 Контракта (количество дней с даты заключения Контракта), количество* [↑](#footnote-ref-4)