**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ в 2024 году по изготовлению аппаратов на нижние конечности.**

Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное.

Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное.

Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий (корригирующий), термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное.

Аппарат ортопедический на всю ногу, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с полукорсетом или без полукорсета, изготовление по слепку, назначение – постоянное.

**Требования к качеству, безопасности и результатам работ:**

Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического и иного характера заболеваний и обеспечивать компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Аппараты на нижние конечности должны отвечать требованиям ГОСТ Р 52770-2023, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по обеспечению Получателей аппаратами на нижние конечности должно соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленных аппаратов на нижние конечности Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

 Выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности должно осуществляться Участником закупки лично либо соисполнителем. Участник закупки (либо соисполнитель) должен иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности **по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми)** (п. 46. ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "СКОЛКОВО")).

Работы по обеспечению Получателей аппаратами на нижние конечности следует считать выполненными, если у Получателей созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению аппаратов на нижние конечности для Получателей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование ПОИОписание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку |
|  | Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **8-09-37** КОЗ 03.28.08.09.37 | 32.50.22.129-[Приспособления ортопедические прочие](https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU/product/product/okpd2/35%22%20%5Ct%20%22_blank)/ КТРУ отсутствует  | Аппарат на голеностопный сустав | Описание аппарата | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  |
| 2 | **8-09-39** КОЗ 03.28.08.09.39 | 32.50.22.129-[Приспособления ортопедические прочие](https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU/product/product/okpd2/35%22%20%5Ct%20%22_blank)/ КТРУ отсутствует  | Аппарат на коленный сустав | Описание аппарата | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  |
| 3 | **8-09-40** КОЗ 03.28.08.09.40 | 32.50.22.129-[Приспособления ортопедические прочие](https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU/product/product/okpd2/35%22%20%5Ct%20%22_blank)/ КТРУ отсутствует  | Аппарат на тазобедренный сустав | Описание аппарата | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий (корригирующий), термопласт или слоистый пластик (в зависимости от медицинских показаний Получателя), изготовление по слепку, назначение – постоянное. |  |
| 4 | **8-09-42** КОЗ 03.28.08.09.42 | 32.50.22.129-[Приспособления ортопедические прочие](https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU/product/product/okpd2/35%22%20%5Ct%20%22_blank)/ КТРУ отсутствует  | Аппарат ортопедический на всю ногу | Описание аппарата | Аппарат ортопедический на всю ногу, фиксирующий, термопласт или слоистый пластик или кожа (в зависимости от медицинских показаний Получателя), с полукорсетом или без полукорсета, изготовление по слепку, назначение – постоянное |  |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

**Гарантийный срок выполненных работ** на изготовленные аппараты на нижние конечности составляет 7 (Семь) месяцев со дня выдачи готового изделия Получателю.

Срок службы изготовленных аппаратов на нижние конечности должен составлять не менее 1-го (Одного) года (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями").

Место выполнения работ: Российская Федерация, специализированное помещение на территории г. Перми либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) дней

**Срок действия государственного контракта по 13.12.2024 (включительно).**