Приложение № 3

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Поставка специальных средств при нарушении функции выделения

ОКПД2: 32.50.50.190

КТРУ: 32.50.50.000-00000274

32.50.50.000-00000303

Срок поставки: с даты заключения контракта до 30 ноября 2024 года.

Место поставки: Российская Федерация, Республика Коми: по месту жительства Получателя; в пункте выдачи.

Количество: 31 500 штук.

Упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и Хранение».

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям, установленным в соответствии с Национальными стандартами Российской Федерации ГОСТ 31214-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», [ГОСТ Р 51632-2021](consultantplus://offline/ref=3A38AB4855D7F8985A3D7A24546E5626E44D26401A0EF1C29F3FC10070CA682AA0F22218A161754543B73E23b93CH)«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Наименование по КТРУ2 | Наименование Товара, описание функциональных и технических характеристик | Количеств, штук |
| 1 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г  21-01-32 | Повязка перистомная/околораневая  32.50.50.000-00000274 | Порошок абсорбирующий для лечения раздражения и мацерации кожи в перистомальной области. Порошок эффективно впитывает экссудат, образуя защитный гидроколлоидный слой.  Форма выпуска – порошок во флаконе  Объем флакона не менее 25 г. | 1 500 |
| 2 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.  21-01-34 | Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное 32.50.50.000-00000303 | Пленка защитная для кожи вокруг стомы – защитное средство, предохраняющее кожу от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении клеевой пластины, салфетки (1 шт.) | 30 000 |
|  |  |  | ИТОГО: | 31 500 |

Остаточный срок годности Товара составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи технического средства реабилитации (товара) Получателем.

**Обязательные требования к организации и режиму работы пунктов выдачи:**

Не позднее дня поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, Поставщик организует пункт выдачи в городе Сыктывкаре и уведомляет Заказчика о фактическом открытии пункта выдачи, а также представляет Заказчику информацию об адресе, телефонах и графике работы пункта выдачи путем направления сообщения посредством электронной почты и почтовой связи.

Пункт находится в отапливаемом помещении на первом этаже, имеет места для ожидания и оформления документов. Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки общественного транспорта не превышает 500 метров. Режим работы пункта: не менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

¹В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

² В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

³В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Консультант отдела обеспечения инвалидов ТСР

М.А. Карманов