*Приложение №1 к извещению*

*о проведении закупки*

**Описание объекта закупки**

**Предмет Контракта:** Выполнение работ по обеспечению корсетами и реклинаторами

 **ИКЗ**: **241710601545871060100102270010000323**

Невозможно определить объём работ в соответствии с ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование изделия** | **Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) \*** | **ОКПД2/ КТРУ/****КОЗ** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Характеристика работ** |
| 1. | Корсет мягкой фиксации | 8-09-22Корсет мягкой фиксации | 32.50.22.125/-/ 03.28.08.09.22 | Шт. | 1 | Корсет фиксирующий мягкой фиксации, различной локализации по отделам позвоночника (в зависимости от медицинских показаний для конкретного пациента) должен быть фиксирующий, разгружающий, из эластичных материалов, изготовление по обмерам, лечебно-профилактический. |
| 2. | Корсет полужесткой фиксации | 8-09-23Корсет полужесткой фиксации | 32.50.22.125/-/ 03.28.08.09.23 | Шт. | 1 | Корсет полужесткой фиксации, различной локализации по отделам позвоночника (в зависимости от медицинских показаний для конкретного пациента) должен быть фиксирующий, разгружающий, из эластичных материалов, может быть с ребрами жесткости (в зависимости от показаний), индивидуальный подбор по обмерам, постоянный. |
| 3. | Корсет полужесткой фиксации | 8-09-23Корсет полужесткой фиксации | 32.50.22.125/-/ 03.29.08.09.23 | Шт. | 1 | Корсет полужесткой фиксации, различной локализации по отделам позвоночника (в зависимости от медицинских показаний для конкретного пациента) должен быть фиксирующий, разгружающий, из эластичных материалов, может быть с ребрами жесткости (в зависимости от показаний), индивидуальный подбор по обмерам, постоянный.. |
| 4. | Реклинатор-корректор осанки | 8-09-26Реклинатор-корректор осанки | 32.50.22.125/-/ [03.28.08.09.26](http://10.225.30.24/#/Koz?id=762) | Шт. | 1 | Реклинатор на грудной отдел позвоночника должен быть корригирующий, фиксирующий, разгружающий, из эластичных и/или текстильных материалов, индивидуальный подбор по обмерам, лечебно-профилактический. |

**Требования к техническим, функциональным характеристикам**

Ортез, к которому относятся в том числе корсеты и реклинаторы – ортопедические изделия на различные отделы позвоночника, предназначенные для поддержания позвоночника в определенном – правильном положении, применяемый при заболеваниях, искривлениях и травмах позвоночника.

Корсеты снижают боль и физическую нагрузку на все части позвоночника, значительно снижают нагрузку на ослабленные или больные позвонки, не дают разрушаться межпозвоночным хрящам.

Конструкция и материалы корсетов и реклинаторов должны обеспечивать требующуюся фиксацию различных отделов тела человека в приданном положении коррекции.

Корсеты полужесткой фиксации должны отвечать требованиям Национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 57892-2017 «Корсеты ортопедические, головодержатели. Технические требования и методы испытаний», а также ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Корсеты и реклинаторы в части основных терминов и понятий должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация».

Все материалы, применяемые для изготовления ортезов и контактирующие с телом пользователя, должны быть изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении получателей ортезами. Получатели при ношении не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Работы по обеспечению получателей ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Гарантийные обязательства**

Исполнитель должен гарантировать, что протезно-ортопедические изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителем при нормальном использовании в обычных условиях.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается с даты подписания Акта о приемке работ Получателем и должен составлять 6 (шесть) месяцев.

Срок службы на корсеты и реклинаторы устанавливается с даты подписания Акта о приемке работ Получателем и должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.

В случае обнаружения в протезно-ортопедическом изделии недостатка в период гарантийного срока удовлетворить требование Получателя по его ремонту в течение 15 рабочих дней со дня обращения Получателя к Исполнителю либо заменить его в течение 15 рабочих дней с даты его обращения на аналогичное протезно-ортопедическое изделие надлежащего качества, а при необходимости дополнительной проверки качества такого протезно-ортопедическое изделия – в течение 20 рабочих дней со дня предъявления одного из указанных требований.

Если протезно-ортопедическое изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.

В соответствии с приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его получателю. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

 **Место и условия выполнения работ:** г. Тула и Тульская область. По месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) или по месту нахождения стационарного пункта выдачи изделий, организованного Исполнителем в г. Туле и Тульской области.

 Оформление индивидуального заказа, примерка и передача протезно-ортопедических изделий маломобильным гражданам осуществляется по месту их жительства (в пределах Тульской области).

 Для приёма Получателя или его представителя, и для возможности Заказчиком осуществить проверку поставляемого Товара, на территории г. Тулы и Тульской области Исполнитель должен обеспечить функционирование стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».