### Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

### Описание объекта закупки

**Поставка слуховых аппаратов для обеспечения в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ТРУ | Наименование характеристики\* | [Тип характеристики](http://10.225.30.24/) | [Значение](http://10.225.30.24/) | [Единица измерения (по ОКЕИ)](http://10.225.30.24/) | [Диапазон, от](http://10.225.30.24/) | [Диапазон, до](http://10.225.30.24/) | Вариация характеристик |
| 17-01-05Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Технические и функциональные характеристики Товара | Качественная | Цифровой заушный программируемый слуховой аппарат сверхмощный в стандартном корпусе. Тип обработки сигналов цифровой.- наличие регулятора громкости; - наличие звуковой индикации переключения программ прослушивания; - наличие звуковой индикации разряда элемента питания;- наличие кнопки переключения программ;- наличие индукционной катушки; - адаптивное подавление акустической обратной связи.Комплект слухового аппарата: - ушной вкладыш; - элемент питания;- руководство по эксплуататации на русском языке.  |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество программ прослушивания (с возможностью программирования) | Количественная |  | шт | Больше или равно4,00 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | шт | Больше или равно4,00 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон: Нижняя граница диапазона | Количественная |  | Килогерц |  | Меньше или равно0,10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон: Верхняя граница диапазона | Количественная |  | Килогерц | Больше или равно6,00 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный выходной уровень звукового давления на 90дБ (ВУЗД 90) | Количественная |  | Децибел | Больше или равно139,00 | Меньше или равно145,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | Децибел | Больше или равно79,00 | Меньше или равно84,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 17-01-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Технические и функциональные характеристики Товара | Качественная | Цифровой заушный программируемый слуховой аппарат мощный в стандартном корпусе. Тип обработки сигналов цифровой.- наличие регулятора громкости;- наличие звуковой индикации переключения программ прослушивания;- наличие звуковой индикации разряда элемента питания;- наличие кнопки переключения программ;- наличие индукционной катушки; - наличие системы шумоподавления;- адаптивное подавление акустической обратной связи.Комплект слухового аппарата: - ушной вкладыш;- элемент питания;- руководство по эксплуатации на русском языке. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество программ прослушивания (с возможностью программирования) | Количественная |  | шт | Больше или равно4,00 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | шт | Больше или равно4,00 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон: Нижняя граница диапазона | Количественная |  | Килогерц |  | Меньше или равно0,10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон: Верхняя граница диапазона | Количественная |  | Килогерц | Больше или равно6,10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный выходной уровень звукового давления на 90дБ (ВУЗД 90) | Количественная |  | Децибел | Больше или равно131,00 | Меньше или равно135,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | Децибел | Больше или равно65,00 | Меньше или равно75,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 17-01-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Технические и функциональные характеристики Товара | Качественная | Цифровой заушный программируемый слуховой аппарат средней мощности в стандартном корпусе. Тип обработки сигналов цифровой.- наличие регулятора громкости;- наличие кнопки переключения программ;- наличие звуковой индикации разряда элемента питания;- наличие индукционной катушки;- наличие системы шумоподавления.Комплект слухового аппарата: - ушной вкладыш;- элемент питания;- руководство по эксплуатации на русском языке. |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Количество программ прослушивания (с возможностью программирования) | Количественная |  | шт | Больше или равно4,00 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальный выходной уровень звукового давления на 90дБ (ВУЗД 90) | Количественная |  | Децибел | Больше или равно123,00 | Меньше или равно130,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Максимальное акустическое усиление | Количественная |  | Децибел | Больше или равно50,00 | Меньше или равно60,00 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон: Нижняя граница диапазона | Количественная |  | Килогерц |  | Меньше или равно0,10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Частотный диапазон: Верхняя граница диапазона | Количественная |  | Килогерц | Больше или равно6,00 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество каналов цифровой обработки звука | Количественная |  | шт | Больше или равно4,00 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

*\*Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчик обосновывает следующим образом:*
 *использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и программами реабилитации.*
 *Описание функциональных и технических характеристик закупаемых товаров разработано с учетом программ реабилитации и в* *целях компенсации возможных ограничений жизнедеятельности в способности к самообслуживанию.*

**Требования к качеству, безопасности, техническим характеристикам**

Слуховой аппарат (далее - Товар) - электроакустическое устройство, предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности Получателя с нарушениями слуха.

Товар новый (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого нет замены составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет дефектов и свободен от прав третьих лиц.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

Товар имеет действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Декларация о соответствии и/или сертификат соответствия (добровольная сертификация), выдаваемые органом по сертификации в установленном порядке предоставляются при наличии.

Товар соответствует требованиям ГОСТ Р 51024-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования»

**Требования к упаковке, хранению и отгрузке Товара**

 Упаковка товара обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения в соответствии с п. 11.2.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества на Товар**

Гарантийный срок, предоставляемый Поставщиком на Товар, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный настоящим разделом срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.