Приложение № 1

к извещению

**Описание объекта закупки**

**Выполнение работ по обеспечению протезами бедра модульными, в том числе при врожденном недоразвитии; протезами при вычленении бедра модульными (приобретение работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции | Наименование товара, работ, услуг | Характеристики товара, работы, услуги | Ед. изм. | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1 | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 1-2Приемная гильза (в зависимости от потребности получателя):Жесткая;Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткаяМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство:Поворотное устройство Крепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 265 991,33 |
| 2. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 1-2Приемная гильза (в зависимости от потребности получателя):Жесткая;Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткаяМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство Без поворотного устройстваКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 229 437,00 |
| 3. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи(в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 1-2Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объемаМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство Поворотное устройство Крепление:Замок полимерного чехлаОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 372 545,67 |
| 4. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи(в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 1-2Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объемаМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 367 713,33 |
| 5. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 1-2Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объемаМодуль стопы:Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство:Поворотное устройство Крепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 332 466,67 |
| 6. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 1-2Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объемаМодуль стопы:Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирнаяСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство:Без поворотного устройстваКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 316 976,67 |
| 7. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 2-3Приемная гильза (в зависимости от потребности получателя):Жесткая;Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткаяМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Поворотное устройство Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 715 517,00 |
| 8. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 2-3Приемная гильза (в зависимости от потребности получателя):Жесткая;Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткаяМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Без поворотного устройства Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 656 629,33 |
| 9. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 2-3Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объема Модуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Поворотное устройство Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 785 130,00 |
| 10. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 2-3Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объема Модуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Без поворотного устройства Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 750 396,00 |
| 11. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 2-3Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объемаМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Поворотное устройство Торсионное устройство или без Торсионно-демпферное устройство или безУстройство переключения высоты каблукаКрепление Замок полимерного чехлаОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 847 381,33 |
| 12. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 2-3Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объемаМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая)Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Без поворотного устройства Торсионное устройство или без Торсионно-демпферное устройство или безУстройство переключения высоты каблукаКрепление Замок полимерного чехлаОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 782 715,67 |
| 13. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 3-4Приемная гильза (в зависимости от потребности получателя):Жесткая;Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткаяМодуль стопы Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Поворотное устройство Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоГидравлическая щиколотка с регулировкой флексийКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 877 771,33 |
| 14. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 3-4Приемная гильза (в зависимости от потребности получателя):Жесткая;Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткаяМодуль стопы Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Без поворотного устройстваТорсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоГидравлическая щиколотка с регулировкой флексийКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 935 728,33 |
| 15. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 3-4Приемная гильза (в зависимости от потребности получателя):Жесткая;Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткаяМодуль стопы Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Поворотное устройство Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 887 894,33 |
| 16. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 3-4Приемная гильза (в зависимости от потребности получателя):Жесткая;Комбинированная: несущая гильза жесткая, внутренняя – полужесткаяМодуль стопы Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Без поворотного устройстваТорсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеБандажКожаное крепление ИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 847 278,67 |
| 17. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 3-4Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объема Модуль стопы Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Поворотное устройство Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 956 049,00 |
| 18. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 3-4Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объема Модуль стопы Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Без поворотное устройство Торсионное устройство или без негоТорсионно-демпферное устройство или без негоУстройство переключения высоты каблука или без негоКрепление (в зависимости от потребности получателя):Вакуумное креплениеИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 904 615,00 |
| 19. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 3-4Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объемаМодуль стопы Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Поворотное устройствоТорсионное устройство или без Торсионно-демпферное устройство или безУстройство переключения высоты каблукаКрепление Замок полимерного чехлаОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 1 020 449,00 |
| 20. | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в коленном суставеНижняя треть бедраСредняя треть бедраВерхняя треть бедраВрожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи бедраСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):Функциональная;Малофункциональная;НефункциональнаяУровень активности: 3-4Приемная гильза Комбинированная с системой регулировки объемаМодуль стопы Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активностиДополнительное функциональное устройство (в зависимости от потребности получателя):Без поворотного устройстваТорсионное устройство или без Торсионно-демпферное устройство или безУстройство переключения высоты каблукаКрепление Замок полимерного чехлаОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 |  | 972 142,00 |
| 21. | 32.50.22.121 | Протез при вычленении бедра модульный |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в тазобедренном суставеМежподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)Культя бедра менее 6 смСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):ФункциональнаяМалофункциональнаяНефункциональнаяУровень активности: 1-2Приемная гильзаПриемная гильза – полукорсетВкладные элементыВкладная гильза из вспененного полимераМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирная Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройствомСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активностиТазобедренный модульТазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активностиДополнительный компонент (модуль) протеза:Поворотное устройство Крепление (в зависимости от потребности получателя):ПолукорсетИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 700 859,00 |
| 22. | 32.50.22.121 | Протез при вычленении бедра модульный |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в тазобедренном суставеМежподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)Культя бедра менее 6 смСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):ФункциональнаяМалофункциональнаяНефункциональнаяУровень активности: 1-2Приемная гильзаПриемная гильза – полукорсетВкладные элементыВкладная гильза из вспененного полимераМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирная Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройствомСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активностиТазобедренный модульТазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активностиДополнительный компонент (модуль) протеза:Без поворотного устройстваКрепление (в зависимости от потребности получателя):ПолукорсетИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 638 731,00 |
| 23. | 32.50.22.121 | Протез при вычленении бедра модульный |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в тазобедренном суставеМежподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)Культя бедра менее 6 смСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):ФункциональнаяМалофункциональнаяНефункциональнаяУровень активности: 2-3Приемная гильзаПриемная гильза – полукорсетВкладные элементыВкладная гильза из вспененного полимераМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирная Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройствомСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-3 уровня двигательной активностиТазобедренный модульТазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активностиДополнительный компонент (модуль) протеза:Поворотное устройство Крепление (в зависимости от потребности получателя):ПолукорсетИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 829 125,00 |
| 24. | 32.50.22.121 | Протез при вычленении бедра модульный |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Инструкция по заполнению характеристик в заявке** |
| **Уровень ампутации (в зависимости от потребности получателя):**Вычленение в тазобедренном суставеМежподвздошно-брюшная ампутация (гемипельвэктомия)Культя бедра менее 6 смСостояние культи (в зависимости от потребности получателя):ФункциональнаяМалофункциональнаяНефункциональнаяУровень активности: 2-3Приемная гильзаПриемная гильза – полукорсетВкладные элементыВкладная гильза из вспененного полимераМодуль стопы (в зависимости от потребности получателя):Стопа бесшарнирнаяСтопа шарнирная Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройствомСтопа из композиционных материалов (энергосберегающая) | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| **Коленный модуль:**Коленный модуль с пневматическим управлением для 2-3 уровня двигательной активностиТазобедренный модульТазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активностиДополнительный компонент (модуль) протеза:Без поворотного устройстваКрепление (в зависимости от потребности получателя):ПолукорсетИндивидуальноеОтделочные косметические элементы (в зависимости от потребности получателя):Жесткая облицовкаМягкая облицовка | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

 | Шт. | 764 958,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИТОГО сумма НЦЕ:** | **16 758 499,91** |
| **МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | **24 000 000,00** |

**Требования к качеству** **работ:** протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», Межгосударственного стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10 Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ P 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Протезы соответствуют требованиям Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

**Результаты работ:** работы по обеспечению протезами эффективно исполнены, если у инвалида: восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни.

В соответствии с ГОСТ Р 53870-2021 Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги по протезированию нижних конечностей» исполнитель осуществляет обучение пациента ходьбе и пользованию ПОИ. Работы по обеспечению протезами выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

В соответствии с «ГОСТ Р 59542-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности" (далее – ГОСТ Р 59542-2021) обучение пользованию протезом нижней конечности направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации. Конечной целью обучения является содействие социальной адаптации и интеграции в общество и предоставляется инвалидам и прочим категориям граждан протезно- ортопедическими предприятиями в процессе выполнения работ по протезированию нижних конечностей.

**Условия и сроки (периоды) выполнения работ:** срок изготовления протезно-ортопедического изделия должен быть не более 60 календарных дней со дня обращения Получателя с направлением Заказчика. Срок завершения работ должен быть не позднее 15.08.2025 года.

**Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:** Российская Федерация, Краснодарский край, работы должны выполняться по месту протезирования, протезно – ортопедические изделия должны выдаться непосредственно Получателям. Инвалиды I-ой группы должны обслуживаться на дому.

**Организация пунктов выдачи:** Доступное для Получателей помещение под размещение пункта (пунктов) приема в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Вход в каждый пункт приема обозначен надписью, позволяющей четко определить назначение и место нахождения указанного пункта приема. Проход в пункт (пункты) приема и передвижение по ним беспрепятственны для Получателей, оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, оборудованы пандусами. Входная группа, пути движения внутри пункта (пунктов) приема, пути эвакуации соответствуют требованиям СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Исполнителем обеспечена возможность самостоятельного передвижения Получателей по территории пункта (пунктов) приема, в том числе с помощью его работников, а также сменного кресла-коляски.

Зона ожидания Получателей оборудована мебелью для ожидания в сидячем положении. Зона обслуживания не располагается в зоне ожидания.

Изделия находятся на складе пункта (пунктов) приема, обеспечивающем их надлежащее хранение. Изделия не находятся в зоне ожидания, в зоне обслуживания, в проходах, на путях эвакуации и других помещениях, не предназначенных для хранения. Пункты приема Получателей, организованные Исполнителем, располагаются на территории Краснодарского края, в том числе в г. Краснодаре.

**Гарантийный срок на протезы:** срок предоставления гарантии составляет 9 месяцев с момента выдачи изделия получателю.

В течение гарантийного срока исполнитель производит замену, ремонт изделия бесплатно. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения Получателя 20 рабочих дней.

Обязанность Исполнителя, при выдаче изделия Получателю предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема Получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное изделие надлежащего качества. Исполнитель должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт (если изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой изделия до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

**Порядок определения количества товара, объема работ, услуг:** Заказчик должен предоставить Исполнителю реестры, которые формируются по мере поступления заявлений от инвалидов об обеспечении Изделиями и передаются Исполнителю не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 15.07.2025.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)