Раздел 1. Описание объекта закупки

**Поставка специальных средств при нарушении функций выделения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара по Классификации 86н** | **Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ** | **Характеристики товара** | **Количество товара, штук** |
| 1 | 21-01-3301.28.21.01.33Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | 32.50.50.000-00000303- Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное  | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин.Защитная пленка находится во флаконе-аппликаторе в жидком состоянии. После нанесения на кожу жидкость превращается в пористую эластичную пленку, позволяющую коже дышать. Защитная пленка предохраняет кожу от возможного контакта с отделениями из стомы, вызывающими раздражение и повреждение кожи.Объем флакона 50 мл - минимальный показатель | 1895 |
|  2 | 21-01-3401.28.21.01.34Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | 32.50.50.000-00000303- Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное  | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин.Защитная пленка образовывается при использовании салфеток, пропитанных защитным раствором. Этот раствор быстро испаряется и образовывать на коже защитную пленку. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности.Цена указывается за штуку. | 9000 |
|  |  |  | **ИТОГО** | 10895 |

 Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставщик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение товара (принятие направления в работу, выдача товара и т.д.).

 Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 58235-2022.

**Требования к функциональным характеристикам.**

Специальные средства при нарушениях функций выделения (средства ухода за кожей вокруг стомы) предназначены для ухода за чувствительной и слабо поврежденной кожей вокруг стомы, а также для профилактики и лечения перистомальных кожных осложнений.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

 Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Товар маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий".