Приложение II

Описание объекта закупки (Технические требования)

##### Наименование товара

Опоры - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения, сидения, ползания и лежания детей-инвалидов с выраженными нарушениями возможности передвижения. Опоры имеют основные функции: снижение нагрузки на нижние конечности, облегчение равновесия, профилактики и коррекции патологических поз.

Изделия представлены в ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

| № пп | Наименование в соответствии с классификацией ТСР | Технические, функциональные, эксплуатационные характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, соответственно: - ростом - 80 см, - весом - 9 кг. Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие держателя спинки; - наличие подлокотников; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 2 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, соответственно: - ростом - 72 см, - весом - 7 кг. Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие подголовника; - наличие держателя спинки; - наличие подлокотников; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 3 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, соответственно: - ростом - 82 см, 107 см, - весом - 9 кг, 13,8 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие держателя спинки; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 2 |
| 4 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, соответственно: - ростом - 81 см, - весом - 8,9 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие держателя спинки; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 5 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, соответственно: - ростом 102 см, 91 см, 105 см, 87 см - весом 15 кг, 12,1 кг, 13,2 кг, 9,1 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие подголовника; - наличие держателя спинки; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 4 |
| 6 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния, для получателя ростом 105 см, весом 16,6 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие подголовника; - наличие держателя спинки; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 7 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния, для получателя ростом 93 см, весом 12,9 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 8 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния, для получателя ростом 142 см, весом 33,9 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 9 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния, для получателя ростом 77 см, весом 8 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие боковых упор для груди; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 10 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, соответственно: - ростом 104 см, 113 см, 96 см, 86 см, 115 см, 88 см, 85 см, 86 см, - весом 11,8 кг, 15,7 кг, 15 кг, 10,5 кг, 17 кг, 11 кг, 13,7 кг, 11 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие подголовника; - наличие держателя спинки; - наличие подлокотников; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 8 |
| 11 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния, для получателя ростом 106 см, весом 14,1 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие подголовника; - наличие держателя спинки; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 12 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, соответственно: - ростом 76 см, 121 см, 75 см, - весом 10,3 кг, 26,7 кг, 5,7 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие держателя спинки; - наличие подлокотников; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 3 |
| 13 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, ростом 67 см, весом 6,8 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие подголовника; - наличие держателя спинки; - наличие подлокотников; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза. | 1 |
| 14 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, ростом 88 см, весом 13,1 кг. Приспособления опоры: - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 15 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, соответственно: - ростом 86 см, 82 см, - весом 11 кг, 9,7 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие держателя спинки; - наличие подлокотников; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза. | 2 |
| 16 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, ростом 104 см, весом 13 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: назад Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие подголовника; - наличие держателя спинки; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 17 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, ростом 101 см, весом 14,2 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед Приспособления опоры: - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 18 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, ростом 104 см, весом 9,65 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: назад Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие подголовника; - наличие держателя спинки; - наличие подлокотников; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие боковых упор для груди; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 19 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, ростом 80 см, весом 12 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие абдуктора и/или разделителя для ног; - наличие упоров для коленей; - наличие упоров для таза; - наличие подножек; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |
| 20 | Опора для стояния для детей-инвалидов | Опора для стояния для получателей, ростом 73 см, весом 12 кг. Опора должна иметь: - положение наклона: вперед и назад - комбинированный Приспособления опоры: - наличие регулировки угла наклона; - наличие держателя для спинки; - наличие ремня для груди; - наличие ремня для таза; - наличие столика. | 1 |

Требования к безопасности и качеству товара.

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, не восстановленными, не имеют трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

Товар должен быть изготовлен из высокопрочных материалов, устойчивых к дезинфицирующим растворам и позволяющим производить многократную гигиеническую обработку. Материалы, из которых изготавливаются товар, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, и не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

- Защитно-декоративные покрытия должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.032-74 - Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения, ГОСТ 9.301-86 - Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования.

Товар при использовании должен отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. При использовании товара по назначению, не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения. Не допускается их воспламенение вследствие распространяющегося тления.

На весь товар должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке

Каждый товар должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую от воздействия механических и климатических факторов, от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту выдачи инвалиду (ветерану) должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок со дня передачи изделия Получателю должен составлять 12 месяцев. В течение этого периода Поставщик обязан осуществить ремонт или замену товара бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Изделия имеют установленный изготовителем срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы инвалидов и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).