Техническое задание

на поставку опор для стояния для детей-инвалидов с целью их социального обеспечения

| Наименование товара/код КОЗ (для заказчика) | Наименование характеристики | Характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Опора для стояния для детей-инвалидов 01.28.06.09.01 | Описание технических характеристик | Опоры для стояния предназначены для детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Опора служит средством обучения навыкам вертикального положения ребёнка, путем выведения его из положения «лежа» в вертикальное положение. Опора имеет следующие характеристики и оснащение: положение наклона: вперед и назад - комбинированный; приспособления опоры: регулировка угла наклона, держатель спинки, подлокотники, абдуктор и/или разделитель для ног, боковые упоры для груди, упоры для коленей, упор для таза, подножки (для каждой ноги), ремень для груди, ремень для таза, столик. Опоры для стояния подходят детям с ростом 138 см и весом 40 кг - 1 шт., с ростом 105 см и весом 16 кг – 1 шт., с ростом 110 см и весом 28 кг – 1 шт., с ростом 128 см и весом 29 кг. – 1 шт. | 4 |
| Опора для стояния для детей-инвалидов 01.28.06.09.01 | Описание технических характеристик | Опоры для стояния предназначены для детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Опора служит средством обучения навыкам вертикального положения ребёнка, путем выведения его из положения «лежа» в вертикальное положение. Опора имеет следующие характеристики и оснащение: регулировка угла наклона опоры; положение наклона опоры: вперед, назад - комбинированный; дополнительные характеристики опоры: подголовник, держатель спинки, подлокотники, абдуктор и/или разделитель для ног, боковые упоры для груди, упор для коленей, упор для таза, подножки (для каждой ноги), ремень для груди, ремень для таза, столик. Опоры для стояния подходят детям с ростом 140 см и весом 38 кг – 1 шт., с ростом 85см и весом 11 кг - 1 шт., с ростом 85 см и весом 13 кг. - 1шт. | 3 |
| ИТОГО |  |  | 7 |

Классификация представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 12.06.

Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Функциональные и качественные характеристики опор должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения.

Требования к безопасности товара

Материалы, из которых изготовлены опоры, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения России. Опоры должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021. Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которой контактируют детали опор.

Требование к упаковке товара и комплектности

Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. В комплект поставки входит само изделие, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

Требования к сроку гарантий качества на товар

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. N 107.

Срок поставки -  с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 15.11.2024 года (включительно).

Место поставки - Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Новгородская область), право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».