Приложение 2 к извещению

об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

Наименование объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению экзопротезов, чехлов для социального обеспечения граждан в 2025 году.

| № п/п | Наименование изделия ТСР | Функциональные и технические характеристики Изделия* | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека прочие, не включённые в другие группировки КТРУ 32.50.22.190- 00005050 Экзопротез молочной железы КОЗ 03.28.08.09.01 Экзопротез молочной железы 8-09-01 | Экзопротез молочной железы, ассиметричной формы для одновременного восполнения отсутствующей ткани верхней половины грудной клетки и подмышечной области. Размеры от 0 до 11. Правое и левое исполнение. Экзопротез молочной железы симметричной формы при отсутствии необходимости в замещении дефекта подключичной области. Размеры от 0 до 11. Срок гарантии не менее 12 месяцев**. | шт |
| 2. | ОКПД2 32.50.22.190 Протезы органов человека прочие, не включённые в другие группировки КТРУ 32.50.23.000-00001820 Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный КОЗ 03.28.08.09.02 Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный 8-09-02 | Чехол для экзопротеза молочной железы, трикотажный, хлопчатобумажный. Изготовление по обмерам. Назначение – постоянное. Срок гарантии не менее 6 месяцев. | шт |

*Дополнительные характеристики включены в описание изделия в соответствии с положениями ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласно пунктам 5 и 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства от 08.02.2017 № 145, ввиду того, что каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не содержит в полной мере все необходимые государственному заказчику функциональные, технические, качественные, характеристики товаров и не позволяет определить соответствие товара, предлагаемого к поставке, а также в целях более полного и подробного описания потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных характеристик товаров для более точного отражения функциональных характеристик требуемых товаров, имеющих существенное значение для заказчика, в связи с потребностью заказчика для обеспечения его деятельности. Данные характеристики не влекут за собой ограничения конкуренции.

** Приказ от 13.02.2018г. №86н. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 12 месяцев.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача с учетом индивидуальных антропометрических данных инвалидов. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы включают комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортопедическое изделие прочное и выдерживает нагрузки, возникающие при его применении лицами с ампутированными конечностями или с другими физическими недостатками способом, назначенным изготовителем для такого устройства и установленным в инструкции по применению.

Экзопротезы отвечают требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Все материалы, применяемые в экзопротезах (ортезах), не токсичны, не вызывают раздражение и аллергию у пользователя при применении устройства назначенным способом.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Экзопротезы (ортезы) соответствуют требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023.

Срок службы технического средства реабилитации имеет срок пользования, утвержденного Приказом от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов экзопротезами молочной железы соответствуют требованиям ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Материалы для изготовления ортезов соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью силовой разгрузки поражённого связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке ортезов

Упаковка ортезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объёму предоставленных гарантий качества выполнения работ по обеспечению ортезами.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия.

Выполнение работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым выдано Направление на обеспечение изделиями.

Приём, обслуживание, обучение пользованию и выдача протезно-ортопедического изделия осуществляется в стационарных пунктах, организованных Исполнителем в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 года №527, в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Донецкая Народная Республика).

Выполнение работ осуществить не позднее 15.11.2025 года. Обеспечение Получателя изделием осуществляется в течение 30 календарных дней с даты обращения Получателя за изделием, согласно направленных Заказчиком Реестров направлений.