Приложение № 1

к Извещению об осуществлении

закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц, должен быть новым (который не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или у которого была осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющиеся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия» (п. 5.8, п.9), требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2021 (п.п.4.7.14) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», требованиям сертификатов таможенного союза ТР ТС 004-2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Требования к упаковке, маркировке:

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Гарантийный срок (срок годности) Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

| № п/п | Наименование товара (узла, запасной части, материала, изделия) | Код позиции КТРУ/ ОКПД2 КОЗ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13-01-03 Электронный стационарный видеоувеличитель | 28.99.39.190-00000283 - Видеоувеличитель 26.40.33.190 01.28.13.01.02 | Тип | Стационарный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
|  |  |  | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥60 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Минимальный уровень увеличения, крат | ≤ 2 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Частота обновления изображения, кадров в секунду | ≥50 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Наличие экрана | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Размер диагонали экрана (дюйм (25,4 мм) | ≥ 24 и < 26 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Наличие подсветки | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Наличие встроенного координатного столика | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Возможность регулировки | Положение координатного столика в горизонтальной плоскости; яркость изображения | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Наличие дополнительных функций | Стоп кадр, автофокус | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Количество цветовых режимов, штук | ≥ 20 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Вес, кг | ≤ 20 | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Наличие кнопок управления | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип питания | От сети | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 5 |

Сведения о включенных в цену товара расходах

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок поставки товара: поставка товара по Контракту на территорию Псковской области выполняется с даты получения от Заказчика реестра получателей и в соответствии со сроком, установленным календарным планом до 05 сентября 2025 года.

Срок обеспечения Получателей не должен превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней с даты получения реестра Получателей до «05» сентября 2025 года включительно. Срок действия Контракта - со дня подписания настоящего контракта сторонами по 30 сентября 2025 года включительно, а в рамках взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

Выдача технических средств реабилитации Получателям начинается не ранее 09.01.2025 года.