##### Приложение № 1

к Извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| Описание | Единица измерения | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги по ремонту протезно-ортопедических изделий | КТРУ | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы и силиконового чехла | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы, силиконового чехла, замкового устройства | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы, силиконового чехла, наколенника | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы и наколенника | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена силиконового чехла | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена силиконового чехла и наколенника | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы, силиконового чехла и крепления | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра для купания (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра для купания (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра для купания (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра для купания (услуги по ремонту прочего оборудования): замена коленного модуля для пациентов среднего уровня активности | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена стопы и облицовки для пациентов среднего уровня активности | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена стопы для пациентов среднего уровня активности | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приемной гильзы и стопы для пациентов среднего уровня активности | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приемной гильзы и крепления | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приемной гильзы и облицовки | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приемной гильзы, силиконового чехла и облицовки | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замены приемной гильзы и крепления | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена силиконового чехла | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замены приемной гильзы и силиконового чехла | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замены приемной гильзы, силиконового чехла, системы крепления | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена крепления | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена ремней крепления | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замена крепления и облицовки | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (услуги по ремонту прочего оборудования): замены приемной гильзы | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени для купания (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени для купания (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени для купания (услуги по ремонту прочего оборудования) | 33.19.10.000-00000001 | Ремонт протеза голени для купания (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы, наколенника | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза голени для купания (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза голени для купания (услуги по ремонту прочего оборудования): замена наколенника | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра для купания (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра для купания (услуги по ремонту прочего оборудования): замена силиконового чехла | шт. | не менее 12 |
| Ремонт протеза бедра для купания (услуги по ремонту прочего оборудования) | (Услуги по ремонту прочего оборудования - 33.19.10.000-00000001) | Ремонт протеза бедра для купания (услуги по ремонту прочего оборудования): замена приёмной гильзы и силиконового чехла | шт. | не менее 12 |

В соответствии со ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ объем оказываемых услуг невозможно определить.

Работы по ремонту протезов направлены на устранение выявленных в ходе эксплуатации дефектов протезно-ортопедических изделий, не относимых к недостаткам, в отношении которых изготовитель осуществляет гарантийное обслуживание. В зависимости от причин возникновения дефектов протезно-ортопедических изделий, недостатки могут быть классифицированы как технические (поломка, либо снижение несущей способности изделия, либо его узлов, частей), так и медико-социальные (изменение культи, характера двигательных функций).

Материалы, применяемые для ремонта протезов, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействовать на цвет поверхности (одежды, кожи), с которой контактируют те или иные детали отремонтированных протезов при их нормальной эксплуатации.

Упаковка отремонтированных протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Максимальное значение цены контракта: 1 572 000,00 (Один миллион пятьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Услуги (передача Получателю результата оказанных услуг) выполняются с момента заключения Контракта по 18 октября 2024 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по оказанию услуг при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, оказание услуг (передача Получателю результата оказанных услуг) должны быть выполнены по 18 октября 2024 года.