Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функции выделения в 2024 году.

1. Требования к количеству.

Количество поставляемого Товара: без объема.

Максимальное значение цены контракта 8 506 200 руб.

2. Требования к Товару

Товар должен отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»; ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности».

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Поставка осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов при эксплуатации.

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Остаточный срок годности Товара должен быть 12 месяцев от даты выдачи Товара.

3. Требования к техническим и количественным характеристикам.

|  |
| --- |
| Объект закупки: Поставка технических средств реабилитации - специальных средств при нарушении функции выделения в 2024 году. |
| **Наименование продукции** | **Наименование позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н)** | **Наименование товара** | **Наименование КОЗ** | **Характеристики и их значения** |
| **Количество** | **Код КТРУ** |  |  | **КОЗ** | **Наименование** | **Тип характеристики** | **Значение** | **Единица измерения** | **Инструкция по заполнению характеристики в заявке** |
| **Единица измерения** | **Код ОКПД2** |  |  |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-05 Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Назначение | качественная | Наклеивается на кожу вокруг уростомы. Служит для сбора мочи, отделяемой из стомы. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Устройство уроприемника | качественная | Единое, целое, не делимое изделие состоящее из плоской пластины, емкости для сбора мочи - мешка, сливного клапана |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристики материала мешка | качественная | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика подложки | качественная | Мягкая нетканая подложка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Антирефлюксный сливной клапан | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Плоская встроенная адгезивная пластина с клеевым слоем на натуральной , гиппоаллергенной гидроколлоидной основе имеет защитное покрытие и разметку для вырезания отверстия | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Максимальный размер вырезаемого отверстия в пластине | количественная |  ≥ 55 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Тампон для стомы | Тампон для стомы | 21-01-42 Тампон для стомы | Тампон для стомы | Тампон для стомы | Назначение изделия | качественная | Предназначен для пациентов с колостомами, сигмостомами. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006914 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Форма тампона | качественная | Единое, неделимое изделие состоит из тампона цилиндрической формы, закрепленного на гидроколлоидной клеевой пластине, которая оснащена фильтром |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Материал тампона | качественная | Полиуретан |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Размер тампона, диаметр | количественная |  ≥ 20 ≤ 35 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | Размер тампона, диаметр | количественная |  ≥ 35 ≤ 45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Размер тампона, длина | количественная | 35 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | Назначение | качественная | Для дополнительной фиксации двухкомпонентных калоприемников и уроприемников |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006908 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Материал изделия | качественная |  Эластичный, регулируемый по длине |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Длина пояса | количественная |  ≥ 100 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Фиксация изделия | качественная | Специальные крепежи, подходящие к креплению на пластинах, мешках всех двухкомпонентных калоприемников и уроприемников предлагаемых к поставке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-11-1 Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного уроприемника | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного уроприемника | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Характеристика пластины | качественная | Адгезивная пластина плоской формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся со стомным мешком, с креплением или без крепления для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку | качественная |  Соотвествует диаметру предлагаемого к поставке уростомного мешка . |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 40 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Адгезивная пластина,конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-12-1 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного уроприемника | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного уроприемника Модель 1 | Адгезивная пластина,конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Характеристика пластины | качественная | Адгезивная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплениями или без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку | качественная |  Соотвествует диаметру предлагаемого к поставке уростомного мешка . |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 40 ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Адгезивная пластина,конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-12-1 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного уроприемника | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного уроприемника Модель 2 | Адгезивная пластина,конвексная для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Характеристика пластины | качественная | Адгезивная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с/без креплениями или без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку | качественная |  Соотвествует диаметру предлагаемого к поставке уростомного мешка . |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 50,1 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | 21-01-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | Назначение | качественная | Наклеивается на кожу вокруг стомы, служить для сбора отделяемого из кишечной стомы, расположенной ниже уровня кожи |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006906 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Устройство калоприемника | качественная | Единое, целое, неделимое изделие состоящее из конвексной пластины, емкости для сбора каловых масс-мешка с дренажным отверстием, снабжено встроенной застежкой многократного использования, фильтра |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Пластина конвексная | качественная | Встроенная конвексная адгезивная пластина с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Максимальный размер вырезаемого отверстия в пластине | количественная |  ≥ 43 ≤ 47 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика подложки | качественная | Мягкая нетканая подложка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика материала мешка | качественная | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Фильтр калоприемника | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Дренажное отверстие мешка | качественная | Предназначено для опорожнения калоприемника. Располагается в нижней части мешка, снабжено встроенной застежкой многократного использования |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | 21-01-08-2 Мешок для калоприемника двухкомпонетного (дренируемый) | 21-01-08-2 Мешок для калоприемника двухкомпонетного (дренируемый) | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора отделяемого из кишечной стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006904 | Модель 1 |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Характеристика материала мешка | качественная | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Наличие фильтра | качественная | Без фильтра |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Фиксация открытого стомного мешка | качественная | Зажим или встроенная застежка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика подложки | качественная | Мягкая нетканая подложка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 50 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | 21-01-08-2 Мешок для калоприемника двухкомпонетного (дренируемый) | 21-01-08-2 Мешок для калоприемника двухкомпонетного (дренируемый) | Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора отделяемого из кишечной стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006904 | Модель 2 |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Характеристика материала мешка | качественная | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Наличие фильтра | качественная |  С фильтром |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Фиксация открытого стомного мешка | качественная | Зажим или встроенная застежка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика подложки | качественная | Двусторонняя мягкая нетканая подложка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 50 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | 21-01-08-1 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного калоприемника | 21-01-08-1 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного калоприемника | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006904 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Характеристика пластины | качественная | Адгезивная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемниха на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями или без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку | качественная |  Соответствует диаметру предлагаемого к поставке калоприемника |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 50 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-11-2 Уростомный мешок, для двухкомпонентного уроприемника | 21-01-11-2 Уростомный мешок, для двухкомпонентного уроприемника | Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора мочи, отделяемой из стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Устройство мешка | качественная | Составные части мешка: фланцевое соединение, мешок, сливной клапан |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристики материала мешка | качественная | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика подложки | качественная | Мягкая нетканая подложка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Антирефлюксный сливной клапан | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 40 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-12-2 Уростомный мешок, для двухкомпонентного уроприемника | 21-01-12-2 Уростомный мешок, для двухкомпонентного уроприемника 40-50 мм | Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора мочи, отделяемой из стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Устройство мешка | качественная | Составные части мешка: фланцевое соединение, мешок, сливной клапан |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристики материала мешка | качественная | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика подложки | качественная | Мягкая нетканая подложка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Антирефлюксный сливной клапан | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 40 ≤ 50 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-12-2 Уростомный мешок, для двухкомпонентного уроприемника | 21-01-12-2 Уростомный мешок, для двухкомпонентного уроприемника 50,10-60 мм | Уростомный мешок для двухкомпонентного дренируемого уроприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного уроприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора мочи, отделяемой из стомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Устройство мешка | качественная | Составные части мешка: фланцевое соединение, мешок, сливной клапан |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристики материала мешка | качественная | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика подложки | качественная | Мягкая нетканая подложка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Антирефлюксный сливной клапан | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 50,1 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Мешок недренируемый с фильтром для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом |  Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | 21-01-10-2 Мешок для калоприемника двухкомпонетного (недренируемый) | 21-01-10-2 Мешок для калоприемника двухкомпонетного (недренируемый) | Мешок недренируемый с фильтром для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с пластиной. Служит для сбора отделяемого из колостомы. Место присоединения мешка - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением пластины по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006903 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Характеристика материала мешка | качественная | Многослойный полиэтилен, не пропускающий запах |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Наличие фильтра | качественная | С фильтром |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристика подложки | качественная | Мягкая нетканая подложка |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 50 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом |  Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | 21-01-10-1 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного калоприемника | 21-01-10-1 Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного калоприемника | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Назначение | качественная | Является одной частью двухкомпонентного калоприемника. Используется в комплекте с мешком. Место присоединения пластины - фланцевое соединение, совпадает с аналогичным соединением мешка по размеру и устройству |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006903 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Характеристика пластины | качественная | Пластина изготовлена из гидроколлоидного, гипоаллергенного материала. Имеет клеевую сторону и фланцевую. Форма пластины выпуклая, предназначена для стом, расположенных ниже уровня кожи. Защитное покрытие и разметка для вырезания отверстия. Крепежи для пояса. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого кольца пластины для крепления к мешку | качественная |  Соответствует диаметру предлагаемого к поставке калоприемника |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр фланцевого соединения | количественная |  ≥ 50 ≤ 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Назначение | качественная | Предназначен очищать кожу вокруг стомы, удалять остатки пасты-герметика, удалять остатки защитной пленки. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006911 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
| Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-14 Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Назначение | качественная | Калоприемник предназначен для сбора содержимого кишечника, непроизвольно выделяющегося из стомы, расположенной на брюшной стенке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Устройство | качественная | Комплект состоит: из корпуса калоприемника - 1шт; прокладки корпуса калоприемника - 1шт; бандажного ремня с застежками - 1шт; резинового кольца-фиксатора — 1шт; комплекта мешочков-сборников - 75 шт. Все составляющие комплекта упакованы в единую неделимую упаковку. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Корпус | качественная | Нетоксичный полиэтилен |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Диаметр отверстия корпуса | количественная | 40 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | Диаметр отверстия корпуса | количественная | 60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Стерильность | качественная | Не стерильно |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания | 21-01-22 Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования | Катетер уретральный длительного пользования | Назначение | качественная | Для выведения мочи из мочевого пузыря. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006893 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Материал катетера | качественная | Латекс покрытый силиконом  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | Материал катетера | качественная | силикон |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристики катетера | качественная | Тип Фолея, 2-х ходовой, закрытый конец, с 2-мя боковыми отверстиями, антивозвратный клапан, предназначеный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Размер катетера, Шарьер | количественная |  ≥ 10 ≤ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 11 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Баллон |   | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Длина катетера | количественная |  ≥ 18 ≤ 40 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный баллонный постоянный для дренажа, не антибактериальный | 21-01-23 Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования | Катетер уретральный постоянного пользования | Назначение | качественная | Для выведения мочи из мочевого пузыря. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006892 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Материал катетера | качественная |  силикон |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристики катетера | качественная | Тип Фолея, 2-х ходовой,закрытый конец, с 2-мя боковыми отверстиями, антивозвратный клапан, предназначеный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Длина катетера | количественная |  ≥ 18 ≤ 40 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Размер катетера, Шарьер | количественная |  ≥ 10 ≤ 18 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | Размер катетера, Шарьер | количественная | 22 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Балон | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер дренажный надлобковый | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы Модель 1 | Катетер для эпицистостомы | Назначение | качественная | Для выведения мочи из мочевого пузыря. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.110-00003234 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.110 |   |   |   |
|   |   |   | Материал катетера | качественная | Латекс покрытый силиконом  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | Материал катетера | качественная | силикон |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристики катетера | качественная | Тип Фолея, 2-х ходовой, закрытый конец , с 2-мя боковыми отверстиями, антивозвратный клапан, предназначеный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Размер катетера, Шарьер | количественная |  ≥ 10 ≤ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 11 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Баллон |   | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Длина катетера | количественная |  ≥ 18 ≤ 40 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Стерильность | качественная | Стерильно |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Система (с катетером) для нефростомии | Катетер нефростомический | 21-01-25 Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии | Назначение | качественная | Предназначен для обеспечения оттока мочи из чашечно-лоханочной системы в мочевой пузырь. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.110-00003233 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.110 |   |   |   |
|   |   |   | Устройство | качественная | Система включает в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой с боковыми отверстиями на петле, с градуировкой на катетере по сантиметрам; металлический стилет для выпрямления петли катетера; коннектор к мочеприенику.  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Размеры катетера, Шарьер | количественная |  ≥ 8 ≤ 14 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Материал катетера | качественная | рентгеноконтрастный полиуретан |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | Материал катетера | качественная | термопластичный рентгенконтрастный полимер |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Длина катетера | количественная |  ≥ 24 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Стерильность | качественная | Стерильно |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки | 21-01-26 Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Назначение | качественная | Предназначен для отведения мочи через искусственно сформированные пути. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Размер катетера, Шарьер | количественная |  ≥ 8 ≤ 12 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 3 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Длина | количественная |  ≥ 40 ≤ 70 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Материал | качественная | Силикон |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Устройство | качественная | Тип кончика скошенный  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | Устройство | качественная | "свиной хвост" |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Ренгенконтрастная полоса | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Количество дренажных отверстий | количественная |  ≤ 5 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Кратность использования | качественная | Однократно |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Стерильность | качественная | Стерильно |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе Модель 1 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Назначение | качественная | Очищает кожу от каловых масс, мочи, гноя, слизи, дезинфицирует и смягчает ее. Удаляет остатки пасты, защитной пленки, адгезива. Применяет для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи вокруг стомы |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006910 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Объем средства во флаконе | количественная |  ≥ 180 | см[3\*];^мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе Модель 2 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Назначение | качественная | Очищает кожу от каловых масс, мочи, гноя, слизи, дезинфицирует и смягчает ее. Удаляет остатки пасты, защитной пленки, адгезива. Применяет для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи вокруг стомы |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006910 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Объем средства во флаконе | количественная |  ≥ 180 | см[3\*];^мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя | качественная | На русском языке |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер дренажный надлобковый | 21-01-24 Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы Модель 2 | Катетер для эпицистостомы | Назначение | качественная | Для выведения мочи из мочевого пузыря. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.110-00003234 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.110 |   |   |   |
|   |   |   | Материал катетера | качественная | Латекс покрытый силиконом  |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | Материал катетера | качественная | силикон |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Характеристики катетера | качественная | Тип Фолея, 2-х ходовой, закрытый конец , с 2-мя боковыми отверстиями, антивозвратный клапан, предназначеный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Размер катетера, Шарьер | количественная |  ≥ 10 ≤ 30 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | количество размеров | количественная |  ≥ 11 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Баллон | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Длина катетера | количественная |  ≥ 18 ≤ 40 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Стерильность | качественная | Стерильно |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | 21-01-17 Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Назначение  | качественная | Для крепления ножных мочеприемников к ноге |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   | 32.50.13.190-00006909 |   |   |   |
| шт | 32.50.13.190 |   |   |   |
|   |   |   | Материал изделия | качественная | Тканевые |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Регулировка по длине | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Комплект из 2 шт. | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   | Руководство пользователя на русском языке | качественная | Наличие |   | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|   |   |   |
|   |   |   |

Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Самара, г. Тольятти, г. Сызрань. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Самарской области по выбору Поставщика.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.