|  |
| --- |
| **Описание объекта закупки**поставка специальных средств при нарушениях функций выделения получателям в целях их социального обеспечения в 2024 году |
| № п/п | Наименование товара/Наименование по КТРУ | ОКПД2/КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.28.21.01.29Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г / Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190 / 32.50.50.000-00000274 \* | 1350 | Штука | Назначение  | качественная | Для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы.  |  | Значение характеристики не может меняться |
| Вид упаковки  | качественная  | Туба |  | Значение характеристики не может меняться |
| Масса пасты  | количественная | ≥ 60 | грамм | УЗ указывает конкретное значение характеристики |
| 2 | 01.28.21.01.30Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г/ Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190 / 32.50.50.000-00000274 \* | 300 | Штука | Назначение  | качественная | Для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы. |  | Значение характеристики не может меняться |
| Форма выпуска  | качественная  | Полоска |  | Значение характеристики не может меняться |
| Масса пасты | количественная | ≥ 60 | грамм | УЗ указывает конкретное значение характеристики |
| 3 | 01.28.21.01.31Крем защитный в тубе, не менее 60 мл/ Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190 / 32.50.50.000-00000274 \* | 1695 | Штука | Назначение  | качественная | Для ухода за кожей вокруг стомы, смягчает и увлажняет сухую и раздраженную кожу, восстанавливает ее нормальный рН, защищает от раздражения, обладает водоотталкивающими свойствами.  |  | Значение характеристики не может меняться |
| Вид упаковки  | качественная  | Туба |  | Значение характеристики не может меняться |
| Объем тубы  | количественная | ≥ 60 | мл | УЗ указывает конкретное значение характеристики |
| 4 | 01.28.21.01.32Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г/ Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190 / 32.50.50.000-00000274 \* | 150 | Штука | Назначение  | качественная | Для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы, впитывает экссудат, образовывает защитный гидроколлоидный слой и способствует заживлению поврежденной кожи. Для наружного применения. |  | Значение характеристики не может меняться |
| Вид упаковки  | качественная  | Туба |  | Значение характеристики не может меняться |
| Масса пудры  | количественная | ≥ 25 | грамм | УЗ указывает конкретное значение характеристики |
| 5 | 01.28.21.01.39Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее (40 шт.)/ Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190 / 32.50.50.000-00000274 \* | 9000 | Штука | Назначение  | качественная | Для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. |  | Значение характеристики не может меняться |
| Количество пластин в упаковке  | количественная | ≥ 40 | штука | УЗ указывает конкретное значение характеристики |
| 6 | 01.28.21.01.41Защитные кольца для кожи вокруг стомы/ Повязка перистомная/околораневая | 32.50.50.190 / 32.50.50.000-00000274 \* | 1800 | Штука | Назначение  | качественная | Гипоаллергенные защитные кольца для пластин для кожи вокруг стомы. |  | Значение характеристики не может меняться |

\* Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать Товар.

**Требования к качеству и безопасности товара, его функциональные характеристики**

 Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям «ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Системы оценки биологического действия. Общие требования безопасности», «ГОСТ Р 58235-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные средства при нарушениях функции выделения. Термины и определения. Классификация».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т. п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

**Требования к транспортировке, упаковке и маркировке товара**

Транспортировка специальных средств при нарушениях функций выделения должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

 Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

1. условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),
2. обозначение номера изделия (при наличии);
3. страну-изготовителя;
4. наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);
5. отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);
6. номер артикула (при наличии);
7. количество изделий в упаковке;
8. дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);
9. правила использования на русском языке;
10. штриховой код изделия (при наличии);
11. информацию о сертификации (при наличии).

Маркировка и упаковка должна осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Должен быть указан срок годности продукции и условия хранения (остаточный срок годности на момент выдачи должен составлять не менее 80 процентов срока годности, установленного производителем).

**Требования к месту, условиям и срокам поставки товара**

Место поставки – Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестра получателей Товара в пределах административных границ Калининградской области, право выбора одного из способов получения Товара:

* по месту жительства Получателя;
* в пунктах выдачи.

 Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления получателям консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи Товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 10 декабря 2024 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.