**Приложение 1**

**к Извещению об осуществлении закупки**

**Техническое задание (описание объекта закупки)**

**Поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом для обеспечения в 2025 году**

**1. Общие положения**

**1.1. Заказчик:** ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 27).

**1.2. Поставщик:** участник закупки, с которым заключается контракт.

**1.3. Место поставки товара:** Хабаровский край и Еврейская автономная область Российской Федерации до места проживания Получателя по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Районы доставки\*** | **Количество поставки**  **в штуках** |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, район им. Лазо, Вяземский район | 50 |
| 2 | г. Комсомольск – на – Амуре, Комсомольский район, Солнечный район | 20 |
| 3 | г. Амурск, Амурский район, Верхнебуреинский район | 10 |
| 4 | г. Николаевск-на-Амуре, Николаевский район, Ульчский район**,** Нанайский район | 10 |
| 5 | г. Советская Гавань, Советско-Гаванский район, Ванинский район | 10 |
| 6 | г. Биробиджан, Биробиджанский район, Облученский район, Ленинский район, Смидовичский район | 20 |
| 7 | г. Бикин, Бикинский район | 10 |
| **Итого:** | | **130** |

*\** в ходе исполнения Государственного контракта распределение товара по районам может быть изменено по независящим от воли Сторон причинам, в том числе с учетом фактических обращений получателей

**1.4. Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 31.10.2025 г.

**1.5. Календарный план поставки товара в субъекты Российской Федерации:** в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, но не ранее 01.01.2025 г.

**Общие технические характеристики товара:**

2.1. Телефонные устройства с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом, (далее - Товар) предназначены для восстановления способности инвалида (далее – Получатели) к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха, предназначено для компенсации ограничений жизнедеятельности.

1. **Функциональные и технические характеристики товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара/**  **Код вида ТСР/КТРУ** | **Наименование характеристики** | **Требуемое значение** | **Кол-во товара,**  **(штук)** |
| 1 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом  19-01-01-02  26.30.22.110-00000001 | Встроенные функции | Голосовое управление | 130 |
| Распознавание речи |
| Русский синтезатор речи |
| Видеокамера с автофокусом |
| Датчик приближения |
| Виброзвонок |
| Вспышка/подсветка |
| Русифицированное меню |
| Система позиционирования и навигации GPS/Глонасс-приемник |
| Поддерживаемые стандарты | GSM 900/1800/1900 |
| 4G (LTE) |
| Наличие возможности поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Да |
| Возможность подключения к беспроводной сети (Wi-Fi точка доступа) | Да |
| Возможность автоматического поворота экрана | Да |
| Наличие клавиатуры с алфавитом на русском языке | Да |
| Наличие слота для установки карты памяти | Да |
| Наличие зарядного устройства | Да |
| Количество ядер процессора, штук | ≥ 8 |
| Объем оперативной памяти, Гбайт | ≥ 4 и <8 |
| **Дополнительные характеристики \*:** | |
| Тип корпуса. | Классический (моноблок) |
| Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |
| Диагональ дисплея, дюйм | ≥ 5,5 |
| Объем встроенной памяти, Гбайт | ≥ 32 |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, mAh | ≥ 3000 |
| **Итого** | | **130** |

**\*** *Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:*

*В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ, не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимость включения в описание объекта закупки дополнительных характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Дополнительные технические характеристики товара установлены исходя из цели проведения закупки – получение реабилитационного эффекта для инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации*

1. **Требования к упаковке, маркировке и отгрузке товара:**

На каждое изделие должны быть нанесены: товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение товара должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

**4. Требования к качеству и безопасности товара:**

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

При использовании Товара по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателей, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу Получателей при его эксплуатации.

При выдаче Товара Получателю Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи Получателя, с которым контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

-Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 59552-2021 «Основные функции мобильного телефона для коммуникации инвалидов по слуху. Общие требования»;

-Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».

Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Срок пользования устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями".

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации № 1221 от 31.12.2009 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" класс энергической эффективности должен быть не ниже первых двух наивысших классов. Определение класса энергетической эффективности должно соответствовать приказу Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 357 от 29.04.2010 "Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности".

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя голосообразующими аппаратом осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992г № 2300-1 «О защите прав потребителей».

**6. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (далее - гарантийные обязательства):**

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок товара должен составлять 24 месяца с момента подписания получателем акта приема-передачи товара или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения Получателем товара условий и требований к эксплуатации товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).