Приложение № 1

извещению об осуществлении закупки

Технические требования

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви в целях социального обеспечения получателей в 2024 году.

Функциональные и технические характеристики объекта закупки: *

| № п/п | Номер вида ТСР/ Наименование ТСР в соответствии с Классификацией № 86н от 13.02. 2018 г./ Наименование/ Наименование по коду ОКПД2/ код ОКПД2/ Наименование по коду КТРУ/ код КТРУ | Наименование характеристики | Характеристика работ | Кол-во Изделий, Пара (2 шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (комплектация 1) 32.50.22.150-обувь ортопедическая и стельки ортопедические 32.50.22.150-00000006-Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Требования к выполнению работ | Ортопедическая обувь для взрослых (с различной деформацией стоп) без утепленной подкладки, изготавливаемая по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021. | 20 |
|  |  | Требования к выполнению работ 1 | При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») |  |
|  |  | Материалы для изготовления изделий | Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |  |
|  |  | Сырье и материалы | Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |  |
|  |  | Соответствие требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам | Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения» |  |
|  |  | Упаковка изделий | Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов |  |
|  |  | Маркировка изделий | Изделие маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий". |  |
| 2 | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) (комплектация 2) 32.50.22.150-обувь ортопедическая и стельки ортопедические 32.50.22.150-00000006-Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Требования к выполнению работ | Ортопедическая обувь для детей (с различной деформацией стоп) без утепленной подкладки, изготавливаемая по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021. | 355 |
|  |  | Требования к выполнению работ 1 | При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») |  |
|  |  | Материалы для изготовления изделий | Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |  |
|  |  | Сырье и материалы | Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |  |
|  |  | Соответствие требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам | Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения» |  |
|  |  | Упаковка изделий | Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов |  |
|  |  | Маркировка изделий | Изделие маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий". |  |
| 3 | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) 32.50.22.150-обувь ортопедическая и стельки ортопедические 32.50.22.150-00000006-Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Требования к выполнению работ | Ортопедическая обувь для взрослых без утепленной подкладки. Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя. | 160 |
|  |  | Требования к выполнению работ 1 | При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») |  |
|  |  | Материалы для изготовления изделий | Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |  |
|  |  | Сырье и материалы | Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |  |
|  |  | Соответствие требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам | Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения» |  |
|  |  | Упаковка изделий | Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов |  |
|  |  | Маркировка изделий | Изделие маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий". |  |
| 4 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) (комплектация 1) 32.50.22.150-обувь ортопедическая и стельки ортопедические 32.50.22.150-00000006-Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Требования к выполнению работ | Ортопедическая обувь для взрослых (с различной деформацией стоп) на утепленной подкладке, изготавливаемая по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021. | 20 |
|  |  | Требования к выполнению работ 1 | При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») |  |
|  |  | Материалы для изготовления изделий | Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |  |
|  |  | Сырье и материалы | Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |  |
|  |  | Соответствие требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам | Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения» |  |
|  |  | Упаковка изделий | Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов |  |
|  |  | Маркировка изделий | Изделие маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий". |  |
| 5 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) (комплектация 2) 32.50.22.150-обувь ортопедическая и стельки ортопедические 32.50.22.150-00000006-Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Требования к выполнению работ | Ортопедическая обувь для детей (с различной деформацией стоп) на утепленной подкладке, изготавливаемая по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Требования обслуживания Получателя и изготовления сложной ортопедической обуви осуществляются в соответствии с ГОСТ Р 55638-2021. | 360 |
|  |  | Требования к выполнению работ 1 | При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») |  |
|  |  | Материалы для изготовления изделий | Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |  |
|  |  | Сырье и материалы | Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |  |
|  |  | Соответствие требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам | Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения» |  |
|  |  | Упаковка изделий | Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов |  |
|  |  | Маркировка изделий | Изделие маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий". |  |
| 6 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) 32.50.22.150-обувь ортопедическая и стельки ортопедические 32.50.22.150-00000006-Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Требования к выполнению работ | Ортопедическая обувь для взрослых на утепленной подкладке. Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и на протез ампутированной конечности по индивидуальным размерам Получателя. | 150 |
|  |  | Требования к выполнению работ 1 | При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей») |  |
|  |  | Материалы для изготовления изделий | Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. |  |
|  |  | Сырье и материалы | Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. |  |
|  |  | Соответствие требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам | Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2023 «Обувь ортопедическая. Термины и определения» |  |
|  |  | Упаковка изделий | Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов |  |
|  |  | Маркировка изделий | Изделие маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий". |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1065 |

*Обоснование необходимости использования дополнительных показателей (характеристик): в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи отсутствием характеристик в КТРУ невозможно точно определить качественные, функциональные и технические характеристики Изделия, поэтому в описании объекта закупки указана дополнительная информация, исходя из характеристик, которому должно отвечать закупаемое Изделие.

Функциональные и качественные характеристики изделий должны обеспечивать пользователю возможность пользования изделиями в течение установленного срока службы для данных видов изделий, который составляет:

- на ортопедическую обувь сложную без утепленной подкладки (пара) – не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов не менее 3 месяцев);

-  на ортопедическую обувь сложную на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) - не менее 1 года;

- на ортопедическую обувь сложную на утепленной подкладке (пара) - не менее 6 месяцев (для детей-инвалидов не менее 3 месяцев);

- на ортопедическую обувь сложную на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) - не менее 1 года.

Требования к гарантийному сроку изделий: Гарантийный срок наступает с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки Изделия, устанавливается в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Гарантийный ремонт должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации. Возможность замены изделий в связи с выполнением работы ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей

Место выдачи изготовленного изделия: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Пункты приема Получателей, организованные исполнителем, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

График работы пункта(ов) приема Получателей должен обеспечивать возможность передачи Изделия Получателям 5 (Пять) дней в неделю, 40 (сорок) часов в неделю, при этом время работы пункта приема должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах приема Получателей должно быть обеспечено присутствие представителя Исполнителя для возможности предоставления Получателям консультаций по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. Пункты приема Получателей должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения Изделия.

Требования к порядку выполнения работ: начать выполнение работ не позднее 5(пяти) рабочих дней с момента получения Реестра Получателя от Заказчика, выполнить все работы и выдать изделие Получателю в срок не позднее 26.11.2024 года.

При выполнении работ необходимо осуществлять индивидуальное изготовление Получателям Изделий. Осуществлять прием Получателей или их представителей при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.