**Приложение №1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Наименование объекта закупки: поставка в 2024 году специальных средств при нарушениях функций выделения.**

**Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики)**: Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». Сырье и материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022. При использовании специальных средств при нарушениях функций выделения по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование таких средств не должно причинять вред имуществу потребителя. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Транспортирование специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, на данные специальные средства при нарушениях функций выделения обязательно.

Срок годности Товара составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам,  а также сроку годности Товара | | | | | | Кол-во  (шт.) |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | | |  |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 21-01-18  КОЗ 01.28.21.01.18 | 32.50.50.190-  Изделия медицинские, в том числе хирургическим, прочим, не включенным в другие группировки /32.50.50.000-00000279-Уропрезерватив для пениса\_порт при недержании мочи, одноразового пользования | Уропрезерватив с пластырем | Описание | Уропрезервативы в индивидуальной упаковке, с двусторонним гидроколлоидным адгезивным пластырем, предохраняющим половой орган от констрикции (сдавливания); с усиленным сливным портом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи при перегибании на 90 градусов; размер уропрезервативов определяется индивидуально по каждому случаю в отдельности, с учетом потребности Получателя. |  | 3 510 |
| 2 | | 21-01-29  КОЗ 01.28.21.01.29 | 32.50.50.190-  Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/ 32.50.50.000-00000274-Повязка перистомная/околораневая | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе. | Описание | Паста должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания рубцов, шрамов и складок на коже вокруг стомы. Консистенция пасты - гладкая, однородная мазеподобная масса на гидроколлоидной основе.  Форма поставки – тюбик. |  | 201 |
| Объем тюбика |  | ≥60 г. |
| 3 | 21-01-30  КОЗ 01.28.21.01.30 | | 32.50.50.190-  Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/ 32.50.50.000-00000274-Повязка перистомная/околораневая | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Описание | Паста герметизирующая применяется для заполнения полостей, складок на коже, защиты кожи от раздражения или как дополнительное средство герметизации. Паста при заполнении зазоров между стомой и пластиной должна образовывать высокоэффективный, влагонепроницаемый барьер, препятствующий затеканию содержимого под пластину. Форма поставки – полоски в упаковке (коробке). |  | 210 |
| Объем упаковки (коробки) |  | ≥60 г. |
| 4 | 21-01-31  КОЗ  01.28.21.01.31 | | 32.50.50.190-  Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/ /32.50.50.000-00000274- Повязка перистомная/околораневая | Крем защитный в тубе | Описание | Крем защитный должен применяться для ухода за кожей вокруг стомы. Средство с профилактическим и заживляющим эффектом должно успокаивать раздраженную кожу, увлажнять сухую кожу и предохранять кожу вокруг стомы от повреждения. |  | 252 |
| Объем тюбика |  | ≥60 мл. |
| 5 | 21-01-32  КОЗ 01.28.21.01.32 | | 32.50.50.190-  Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/ 32.50.50.000-00000274-Повязка перистомная/околораневая | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Описание | Пудра (порошок) абсорбирующая должна быть предназначена для устранения осложнений и раздражений кожи в перистомальной области. Пудра (порошок) абсорбирующая должна способствовать заживлению кожи вокруг стомы. |  | 96 |
| Объем одного тюбика (флакона) |  | ≥25 г. |
| 6 | 21-01-39  КОЗ 01.28.21.01.39 | | 32.50.50.190-   Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки. / 32.50.50000-00000274-Повязка перистомная/околораневая | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Описание | Адгезивная пластина-полукольцо применяется для дополнительной фиксации пластин калоприемника (уроприемника). Гиппоаллергенная, эластичная, гидроколлоидная, обладает памятью материала. |  | 3 240 |
| Объем упаковки |  | ≥40 штук |
| 7 | 21-01-41  КОЗ 01.28.21.01.41 | | 32.50.50.190-  Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки/ 32.50.50.000-00000274-Повязка перистомная/околораневая | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы | Описание | Моделирующее защитное кольцо имеет состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) должен легко наклеиваться поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). |  | 180 |
|  | | | | | | | | |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу специальных средств при нарушениях функций выделения дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 30 (Тридцати) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта по **13.12.2024 года (включительно).**