Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | Уровень ампутации: Средняя треть голени; Состояние культи: Функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из силикона; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Стопа; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Стопа с микропроцессорным модулем; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенностимодуля (узла, элемента): Замок полимерного чехла, Бандаж-наколенник; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Мягкая облицовка; Дополнительный компонент (модуль) протеза. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке