Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 03.28.08.06.01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи предплечья от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 2 | 03.28.08.06.02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи плеча от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 3 | 03.28.08.08.01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи голени от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 4 | 03.28.08.08.02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи бедра от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 5 | 03.28.08.08.03 Чехол на культю голени шерстяной | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Шерстяная пряжа | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи голени от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 6 | 03.28.08.08.04 Чехол на культю бедра шерстяной | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Шерстяная пряжа | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи бедра от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 7 | 03.28.08.08.05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Материал изготовления | Качественная | Медицинский силикон с тканевым (нейлоновым) покрытием | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Свойства | Качественная | Эластичность обеспечивает плотное и равномерное покрытие и обхват культи голени по всей поверхности | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи голени от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 8 | 03.28.08.08.06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Материал изготовления | Качественная | Медицинский силикон с тканевым (нейлоновым) покрытием | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Свойства | Качественная | Эластичность обеспечивает плотное и равномерное покрытие и обхват культи бедра по всей поверхности | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи бедра от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 9 | 03.29.08.06.01 Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи предплечья от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 10 | 03.29.08.06.02 Чехол на культю плеча хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи плеча от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 11 | 03.29.08.08.01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи голени от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 12 | 03.29.08.08.02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Хлопчатобумажная ткань | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи бедра от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 13 | 03.29.08.08.03 Чехол на культю голени шерстяной | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Шерстяная пряжа | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи голени от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 14 | 03.29.08.08.04 Чехол на культю бедра шерстяной | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Тип | Качественная | Бесшовный | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Материал изготовления | Качественная | Шерстяная пряжа | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи бедра от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 15 | 03.29.08.08.05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Материал изготовления | Качественная | Медицинский силикон с тканевым (нейлоновым) покрытием | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Свойства | Качественная | Эластичность обеспечивает плотное и равномерное покрытие и обхват культи голени по всей поверхности | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи голени от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |
| 16 | 03.29.08.08.06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 32.50.23.190 | По заявке | Штука | Материал изготовления | Качественная | Медицинский силикон с тканевым (нейлоновым) покрытием | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Свойства | Качественная | Эластичность обеспечивает плотное и равномерное покрытие и обхват культи бедра по всей поверхности | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Назначение | Качественная | Для предохранения культи бедра от потертостей | Значение характеристики не может меняться |
|  |  |  |  |  | Способ изготовления | Качественная | В зависимости от индивидуальных физиологических особенностей Получателя | Значение характеристики не может меняться |

Требования к качеству и безопасности товара (работы, услуги)

Соответствие стандартам, установленным действующим законодательством:

- «ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также соответствуют требованиям действующих стандартов.

Требования к упаковке, маркировке товара (работы, услуги)

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки.

На Изделия должен быть нанесен товарный знак, установленный предприятием-изготовителем, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Изделия.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка Изделий должна осуществляться с соблюдением требований «ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполняемых Работ

При передаче Изделия Получателю Исполнитель должен проинформировать Получателя о правильном использовании Изделий.

Исполнитель должен обеспечить возможность гарантийного ремонта Изделий.

Гарантийный срок чехлов должен составлять не менее 1 месяца (для чехлов на культи, изготовленных из хлопчатобумажной ткани и из шерстяной пряжи) и не менее 3 месяцев (для чехлов на культи, изготовленных из полимерного материала (силиконового), со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем. Срок выполнения гарантийного ремонта Изделий со дня обращения Получателя – не должен превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней.

В случае предъявления претензий к качеству полученных Изделий, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественные Изделия в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи Изделия и выполнить работы по их ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичные Изделия надлежащего качества. Замена производится Исполнителем за счет собственных средств в месте его нахождения.

Обеспечение ремонта Изделий, устранения их недостатков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992                           № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, срокам и условиям выполнения Работ

Снятие замеров для изготовления Изделий: Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).

Место выполнения Работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

Выдача Получателям изготовленных Изделий: Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).

Выполнение Работ по изготовлению Изделий начинается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика, а в случае обращения Получателя с направлением – в срок не более 60 (шестидесяти) дней со дня обращения.

Начало выполнения Работ: не ранее 09.01.2025 года. Срок выполнения Работ: по 01.12.2025 года.