**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Описание объекта закупки**

**Поставка в 2025 году поручней (перил) для самоподнимания. Количество 1 200 шт.**

**Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Поручни** (перила) - вспомогательные технические устройства, предназначенные для опоры и поддержки людей в процессе их перемещения. Изготовлены по ГОСТ Р 51261-2022. При пользовании поручнями пациент рационально использует свои силы. Металлические части поручней изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями. Поручни обеспечивают надежность закрепления и имеют большой запас прочности для предотвращения их деформации. Упаковка поручней обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт поручней во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта поручней или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении Получателей поручнями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Наличие действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, на поручни (перила) для самоподнимания обязательно.

**Гарантийный срок - составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.**

**Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам,  а также сроку годности Товара | | | | | | Кол-во  (шт.) |
| Номер вида ТСР (изделий)\* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки | | |  |
| Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **6-11-01**  КОЗ 01.28.06.11.01 | 32.50.22.129-Приспособления ортопедические прочие/ КТРУ 32.50.22.129-00002085- Поручень | Поручни (перила) для самоподни-мания угловые | Описание поручней  (перил) | Поручни (перила) для самоподнимания угловые предназначены для страховки при перемещении Получателей с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах.  Поручни (перила) достаточно прочные, чтобы выдерживать массу Получателя.  Поручни (перила) ровные, без пузырей, отслаиваний и заусенцев.  Поручни (перила) устойчивы к дезинфицирующим растворам.  Поручни имеют приспособление для крепления. |  | 300 |
|  |  |  |  |  | Размер поручней (перил) | >60см <100см |  |
| 2 | **6-11-02** КОЗ 01.28.06.11.02 | 32.50.22.129-Приспособления ортопедические прочие/ КТРУ 32.50.22.129-00002085- Поручень | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) | Описание поручней  (перил) | Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные) служат для удобства передвижения Получателей с ограниченными возможностями, как по дому, так и в санитарно-гигиенических комнатах.  Поручни (перила) достаточно прочные, чтобы выдерживать массу Получателя.  Поручни (перила) ровные, без пузырей, отслаиваний и заусенцев.  Поручни (перила) устойчивы к дезинфицирующим растворам.  Поручни имеют приспособление для крепления. |  | 900 |
|  |  |  |  |  | Размер поручней (перил) | >40см <50см |  |
| Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 7 (Семи) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). | | | | | | | |

\*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми – в срок до 20.01.2025 года включительно.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 25 (Двадцати пяти) дней со дня передачи Реестра, а получателям, нуждающимся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 (Семи) дней со дня получения Поставщиком Реестра получателей Товара, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

**Срок действия государственного контракта по 30.09.2025 года (включительно).**