Описание объекта закупки (техническое задание) на

выполнение работ по изготовлению протеза плеча

| Наименование/ номер вида ТСР | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения (ОКЕИ) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез плеча с микропроцессорным управлением/8-04-03 | Технические характеристики | Качественная | Протез плеча с микропроцессорным управлением - Функционально – антропометрические данные: Уровень ампутации: Средняя треть плеча; Объем ампутации (отсутствующий сегмент): Кисть, предплечье, локтевой сустав, часть плеча: Состояние культи: Функциональная; Протезирование: Первичное; - Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Приемная гильза; - Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Вкладные элементы; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Вкладная гильза из силикона; - Искусственная кисть с микропроцессорным управлением: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Искусственная кисть с микропроцессорным управлением; Функциональные особенности: Кисть с одной парой активных движений; Комплектность: Искусственная кисть с микропроцессорным управлением с косметической оболочкой; - Лучезапястный узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Лучезапястный узел; Функциональные особенности: Лучезапястный узел с пассивной ротацией; - Локтевой узел: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением; - Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): Крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): Индивидуальное.) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт. | 1 |
|  | Соответствие ГОСТ | Качественная | ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018, ГОСТ Р ИСО 13405-3-2018, ГОСТ Р 71253-2024 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  | Функциональные характеристики | Качественная | Выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности содержит комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателем, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс мероприятий направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций верхней конечностей получателя с помощью протеза конечности. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Гарантийный срок: 24 месяца с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Сроки выполнения работ: выполнение работ осуществляется не позднее 09 декабря 2024 года.

Место выполнения работ: по выбору Получателя прием заказов, примерка, подгонка и выдача готовых Изделий Исполнителем осуществляется по месту нахождения Исполнителя либо по месту жительства (пребывания) Получателя, либо в пункте выдачи Изделий, организованном Исполнителем.