Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению ортезов на нижние конечности (туторы) в целях социального обеспечения граждан на 2025 год

Наименование  работ

Ортезы - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Срок службы ортезов (тутор на голеностопный сустав, тутор косметический на голень, тутор на коленный сустав, тутор на тазобедренный сустав, тутор на коленный и тазобедренный сустав, тутор на всю ногу) установлен приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей услуги указанными средствами реабилитации. Получатели услуги и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.  Аппарат ортопедический должен допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями услуги, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма и обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (тутор на голеностопный сустав, тутор косметический на голень, тутор на коленный сустав, тутор на тазобедренный сустав, тутор на коленный и тазобедренный сустав, тутор на всю ногу) должны отвечать требованиям:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Ортезы (тутор на голеностопный сустав, тутор косметический на голень, тутор на коленный сустав, тутор на тазобедренный сустав, тутор на коленный и тазобедренный сустав, тутор на всю ногу) несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции  взаимоположения  деформированных сегментов конечности.

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Место, условия и сроки выполнения работ

Выполнение работ осуществляется по месту изготовления изделий или, при необходимости, по месту жительства Получателя (в части обмера, примерки, выдачи) (г. Калуга или Калужская область), по индивидуальному заказу Получателя, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 30 календарных дней, для получателей из числа получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,  в течение 7 календарных дней с момента обращения получателя с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ – до 31.10.2025 г.

Срок действия государственного контракта по 28.11.2025 г.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию результатов работ

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических    средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения 
по "ГОСТ Р 50444-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования", "ГОСТ Р 51632-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей услуги ортезами следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему

предоставленных гарантий качества работы

Гарантийный срок на туторы (тутор на голеностопный сустав, тутор косметический на голень, тутор на коленный сустав, тутор на тазобедренный сустав, тутор на коленный и тазобедренный сустав, тутор на всю ногу) составляет не менее 6 месяцев со дня  выдачи изделия получателю.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены расходы по изготовлению изделий, а также расходы по хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделия Получателям и другие расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

Требования к количественным и качественным характеристикам

*Закупка производится согласно п. 24 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Необходимо указать наименование изделия, шифр (модель) | Наименование протезно-ортопедического изделия по функциональной классификации | Единица измерения | Кол-во товара, объема работы или услуги | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8-09-49. Тутор на голеностопный сустав Тутор на голеностопный сустав фиксирующий, из слоистого пластика на основе полиэфирного связующего или композиции пропиточной термопластичной или из листа полиэтилена высокого и низкого давления, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 1 штука* | Объем закупки не определен | - |
|  | 8-09-50. Тутор косметический на голень Тутор косметический на голень изготавливается в виде гильзы. Гильза изготавливается из кожи или термопласта, в зависимости от медицинских показаний и массы тела Получателя услуги. Крепление осуществляется лентой «велкро» или молнией. Изготовление по слепку или индивидуальному моделированию. Фиксирующий. | 1 штука* | Объем закупки не определен | КТРУ № 32.50.22.124-00000001 |
|  | 8-09-51. Тутор на коленный сустав Тутор на коленный сустав фиксирующий, из слоистого пластика, изготовление по слепку, назначение постоянное. | 1 штука* | Объем закупки не определен | - |
|  | 8-09-52. Тутор на тазобедренный сустав Тутор на тазобедренный сустав обеспечивает фиксацию нижней конечности в функционально выгодном или необходимом положении, обусловленным медицинскими показаниями. Тутор состоит из гильзы, охватывающий таз и бедро и крепления. Проксимальная граница тутора доходит на тазовые части гильзы: спереди вверху – до нижнего края рёбер, спереди внизу до паховой складки, сзади внизу – до подъягодичной складки, а дистальная граница – до коленного сустава с захватом мещелков бедра. Приемная гильза изготовлена из низкотемпературных, высокотемпературных термопластов. Крепление осуществляется лентой по типу «Контакт». Изготовление по слепку или индивидуальному моделированию по телу Получателя услуги, в соответствии с медицинскими показаниями. | 1 штука* | Объем закупки не определен | - |
|  | 8-09-53. Тутор на коленный и тазобедренный суставы Тутор фиксирующий, корригирующий, разгружающий, из вспененных упругих и смягчающих материалов ПНД, изготовлен по слепку, назначение постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 штука* | Объем закупки не определен | - |
|  | 8-09-54. Тутор на всю ногу Тутор на всю ногу: -комбинированный, корригирующий, фиксирующий. - из литьевого термопласта, - изготовлен по слепку. Назначение - лечебно-профилактическое. | 1 штука* | Объем закупки не определен | - |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики выполнения работ в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики выполнения работ, в связи с отсутствием характеристик в позиции КТРУ.