Описание объекта закупки – (техническое задание)

на поставку технических средств реабилитации - телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом с целью социального обеспечения граждан в 2025 году

Наименование объекта закупки

Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигацией и с текстовым выходом – аппарат телефонный мобильный предназначен для восстановления способности к общению, ориентации при наличии заболеваний, последствий травм органа слуха, предназначено для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Код классификации 22 24.

Требования к качеству и безопасности товара

Аппаратура должна быть устойчива к электростатическим разрядам и электромагнитным полям. Корпус и экран телефонных устройств не должны иметь деформаций и повреждений.

Материалы, контактирующие с телом человека, допускают к применению в ТСР при наличии санитарно-эпидемиологических заключений, оформленных в установленном порядке.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара.

На потребительскую тару наносится потребительская маркировка, содержащая: полные торговые наименования аппарата, товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя.

При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку.

Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества телефонных устройств с текстовым выходом

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара.

Срок поставки: до 01.09.2025 года.

| № | Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики/требования |  | Примечание | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом (01.28.19.01.01.2) | Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга | Значения показателей, которые не могут изменяться | 600 |
|  |  | Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие |  |  |
|  |  | Wi-Fi точка доступа | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие |  |  |
|  |  | Голосовое управление | Наличие |  |  |
|  |  | Распознавание речи | Наличие |  |  |
|  |  | Русский синтезатор речи | Наличие |  |  |
|  |  | Клавиатура с алфавитом на русском языке | Наличие |  |  |
|  |  | Система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник | Наличие |  |  |
|  |  | Видеокамера с автофокусом | Наличие |  |  |
|  |  | Встроення вспышка/подсветка | Наличие |  |  |
|  |  | Датчик приближения | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Наличие |  |  |
|  |  | Виброзвонок | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |  |  |
|  |  | Русифицированное меню | Наличие |  |  |
|  |  | Слот для установки карты памяти | Наличие |  |  |
|  |  | Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |  |  |
|  |  | Диагональ дисплея | Не менее 5,5 дюйма | минимальные значения показателей |  |
|  |  | Количество ядер процессора | Не менее 8 ядер |  |  |
|  |  | Объем оперативной памяти | Не менее 4 Гб |  |  |
|  |  | Объем встроенной памяти | Не менее 32 Гб |  |  |
|  |  | Число пикселей основной видеокамеры | Не менее 12 Мпикс |  |  |
|  |  | Число пикселей фронтальной видеокамеры | Не менее 5 Мпикс |  |  |
|  |  | Емкость аккумуляторной батареи | Не менее 3000 mAh |  |  |
|  |  | Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или НD Super AMOLED | требуется указать конкретный показатель |  |
| 2 | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и текстовым выходом (01.29.19.01.01.2) | Тип корпуса классический (моноблок) | Цельный корпус, отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга | Значения показателей, которые не могут изменяться | 10 |
|  |  | Стандарт применения GSM 900/1800/1900 МГц | Наличие |  |  |
|  |  | Поддержка стандарта 4G/LTE интернет | Наличие |  |  |
|  |  | Wi-Fi точка доступа | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность поддержки программного обеспечения, позволяющего использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка | Наличие |  |  |
|  |  | Голосовое управление | Наличие |  |  |
|  |  | Распознавание речи | Наличие |  |  |
|  |  | Русский синтезатор речи | Наличие |  |  |
|  |  | Клавиатура с алфавитом на русском языке | Наличие |  |  |
|  |  | Система позиционирования и навигации: GPS/Глонасс-приемник | Наличие |  |  |
|  |  | Видеокамера с автофокусом | Наличие |  |  |
|  |  | Встроення вспышка/подсветка | Наличие |  |  |
|  |  | Датчик приближения | Наличие |  |  |
|  |  | Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Наличие |  |  |
|  |  | Виброзвонок | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя) | Наличие |  |  |
|  |  | Русифицированное меню | Наличие |  |  |
|  |  | Слот для установки карты памяти | Наличие |  |  |
|  |  | Зарядное устройство для заряда аккумулятора | Наличие |  |  |
|  |  | Диагональ дисплея | Не менее 5,5 дюйма | минимальные значения показателей |  |
|  |  | Количество ядер процессора | Не менее 8 ядер |  |  |
|  |  | Объем оперативной памяти | Не менее 4 Гб |  |  |
|  |  | Объем встроенной памяти | Не менее 32 Гб |  |  |
|  |  | Число пикселей основной видеокамеры | Не менее 12 Мпикс |  |  |
|  |  | Число пикселей фронтальной видеокамеры | Не менее 5 Мпикс |  |  |
|  |  | Емкость аккумуляторной батареи | Не менее 3000 mAh |  |  |
|  |  | Сенсорный экран | IPS или Super IPS+ или НD Super AMOLED | требуется указать конкретный показатель |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 610 |

*Приказ от 13.08.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р

Устройства должны отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение устройств должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

*Руководствуясь Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом дополнительные характеристики включаются  Заказчиком на основании того, что в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» , постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2006г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,  обеспечение инвалидов и пострадавших в результате несчастных случаев на производстве  техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240.