Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на поставку в 2024 году кресел - колясок

Описание объекта закупки

МЗЦК 1 565 916,68 руб.

Начальная сумма цен единиц товара – 543 666,67 рублей

ОКПД2 30.92.20.000

КТРУ: 30.92.20.000-00000042 - Кресло-коляска механическая

30.92.20.000-00000044 - Кресло-коляска механическая

Количество поставляемого товара невозможно определить

ИКЗ 241100104079110010100103190013092323

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «16» декабря 2024 года включительно.

| Наименование | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Единица измерения | Диапазон от | Диапазон до | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска механическая (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для детей-инвалидов) Страна происхождения _______ | Конструкция | Качественная | Складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | См | Больше или равно 33 | Меньше или равно 38 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Максимальный вес пациента | Количественная |  | Кг | Больше или равно 30 | Меньше или равно 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Назначение | Качественная | Комнатная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие подголовника | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Откидная спинка | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Рычажный привод | Качественная | Нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип управления | Качественная | Сопровождающий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Фиксация туловища | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональная характеристика | Качественная | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая характеристика | Качественная | Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 1 | Качественная | Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 2 | Качественная | Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 3 | Качественная | Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 4 | Качественная | Поворотные колеса должны иметь цельнолитые покрышки. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь цельнолитые покрышки. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 5 | Качественная | ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 360 мм. - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 360 мм. высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 6 | Качественная | - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм. длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм. - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20° |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 7 | Качественная | В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Поворотные колеса имеют диаметр | Количественная |  | Мм. | Больше или равно 170 | Меньше или равно 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Диаметр задних колес составляет | Количественная |  | Мм. | Больше или равно 210 | Меньше или равно 290 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Ширина коляски габаритная | Количественная |  | Мм. | Меньше или равно 690 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | Количественная |  | Кг. | Меньше или равно 29 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
| Кресло-коляска механическая (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП комнатная, для детей-инвалидов) Страна происхождения _______ | Конструкция | Качественная | Складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | См | Больше или равно 39 | Меньше или равно 45,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Максимальный вес пациента | Количественная |  | Кг | Больше или равно 30 | Меньше или равно 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Назначение | Качественная | Комнатная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие подголовника | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Откидная спинка | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Рычажный привод | Качественная | Нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип управления | Качественная | Сопровождающий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Фиксация туловища | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональная характеристика | Качественная | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая характеристика | Качественная | Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 1 | Качественная | Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 2 | Качественная | Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 3 | Качественная | Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 4 | Качественная | Поворотные колеса должны иметь цельнолитые покрышки. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь цельнолитые покрышки. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 5 | Качественная | ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 290 мм и до не более 440 мм. - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 290 мм и до не более 440 мм. высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 6 | Качественная | - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм. длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм. - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20° |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 7 | Качественная | В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Поворотные колеса имеют диаметр | Количественная |  | Мм. | Больше или равно 170 | Меньше или равно 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Диаметр задних колес составляет | Количественная |  | Мм. | Больше или равно 210 | Меньше или равно 290 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Ширина коляски габаритная | Количественная |  | Мм. | Меньше или равно 690 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | Количественная |  | Кг. | Меньше или равно 29 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
| Кресло-коляска механическая (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная, для детей-инвалидов) Страна происхождения ________ | Конструкция | Качественная | Складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | См | Больше или равно 33 | Меньше или равно 38 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Максимальный вес пациента | Количественная |  | Кг | Больше или равно 30 | Меньше или равно 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Назначение | Качественная | Прогулочная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие подголовника | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Откидная спинка | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Рычажный привод | Качественная | Нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип управления | Качественная | Сопровождающий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Фиксация туловища | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональная характеристика | Качественная | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая характеристика | Качественная | Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 1 | Качественная | Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 2 | Качественная | Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 3 | Качественная | Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 4 | Качественная | Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические покрышки. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 5 | Качественная | ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 360 мм. - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 230 мм и до не более 360 мм. высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 6 | Качественная | - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм. длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм. - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20° |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 7 | Качественная | В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - капюшон; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Поворотные колеса имеют диаметр | Количественная |  | Мм. | Больше или равно 170 | Меньше или равно 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Диаметр задних колес составляет | Количественная |  | Мм. | Больше или равно 210 | Меньше или равно 290 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Ширина коляски габаритная | Количественная |  | Мм. | Меньше или равно 690 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | Количественная |  | Кг. | Меньше или равно 29 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
| Кресло-коляска механическая (Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой ) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная, для детей-инвалидов) Страна происхождения ________ | Конструкция | Качественная | Складная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Максимальная ширина сиденья | Количественная |  | См | Больше или равно 39 | Меньше или равно 45,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Максимальный вес пациента | Количественная |  | Кг | Больше или равно 30 | Меньше или равно 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Назначение | Качественная | Прогулочная |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Наличие подголовника | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Откидная спинка | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка угла наклона подножки | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Рычажный привод | Качественная | Нет |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип управления | Качественная | Сопровождающий |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Фиксация туловища | Качественная | Да |  |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Функциональная характеристика | Качественная | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей в условиях улицы при помощи сопровождающего лица. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая характеристика | Качественная | Рама коляски должна быть изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и иметь складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски должно обеспечивать высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски должна быть выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 1 | Качественная | Посадочное место на жестком основании должно иметь возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья должна быть съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья, должна быть регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащении спинки должен входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 2 | Качественная | Сиденье должно регулироваться по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье должно регулироваться по углу наклона. Сиденье должно быть оснащено мягким съемным валиком (абдуктором) или ремнем для сохранения зазора между ногами, трехточечным и поясным ремнями или четырех / пяти точечным ремнем безопасности, регулируемыми по длине. Глубина сиденья должна быть регулируемой в зависимости от длины бедра. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 3 | Качественная | Подножка должна быть регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка должна быть оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки должна быть оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и/или ремнем-упором для голени. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 4 | Качественная | Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки. Вилки поворотных колес должны быть оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса должны быть съемными и иметь пневматические покрышки. Задняя или передняя подвеска рамы кресла-коляски должна быть оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски должны быть оснащены единым/раздельным стояночным тормозом. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 5 | Качественная | ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 290 мм и до не более 440 мм. - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 290 мм и до не более 440 мм.;- высота спинки, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 430 мм и до не более 780 мм. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 6 | Качественная | - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 130 мм до не более 270 мм.;- длина подножки должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 120 мм и до не более 450 мм. - угол наклона спинки, должен быть регулируемый не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый в диапазоне не менее 20° |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Техническая Характеристика 7 | Качественная | В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - капюшон; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. |  |  |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Поворотные колеса имеют диаметр | Количественная |  | Мм. | Больше или равно 170 | Меньше или равно 240 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Диаметр задних колес составляет | Количественная |  | Мм. | Больше или равно 210 | Меньше или равно 290 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Ширина коляски габаритная | Количественная |  | Мм. | Меньше или равно 690 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |
|  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения | Количественная |  | Кг. | Меньше или равно 29 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристик |

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя (товарный знак

предприятия-производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в

зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер данного кресла-коляски.

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Место поставки товара: Республика Карелия в соответствии с заявкой. Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Республики Карелия, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами. Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 1рабочего дня с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации. Срок поставки: Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара. Поставка Товара Получателям не должна превышать 20 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара. Гарантийный срок 24 месяца. Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся по адресу: Территория Российской Федерации для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок. Еженедельно предоставлять Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение Товара (принятие направления в работу, выдача Товара и т.д.).

Упаковка изделия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.