Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

Техническое задание на поставку специальных средств при нарушении функций выделения в целях социального обеспечения граждан.

Объект закупки

Специальные средства при нарушении функции выделения. Классификация средств представлена в соответствии с ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах, при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала, не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к безопасности товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных стомах, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи у мужчин, при задержке мочи, при недержании кала должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Поставляемый Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности Товара, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушении функции выделения: при кишечных и мочевых стомах,  при недержании мочи, при задержке мочи, при недержании кала должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» и ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам "ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска" ГОСТ ISO 10993-3-2018. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3. Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию"; ГОСТ ISO 10993-4-2020 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4. Исследования изделий, взаимодействующих с кровью»; "ГОСТ ISO 10993-6-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6. Исследования местного действия после имплантации" ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизурующего действия»; "ГОСТ ISO 10993-11-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.

Требования к хранению, транспортировке, упаковке товара (калоприемники, уроприемники, средства ухода за стомой)

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии),

-обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества (калоприемники, уроприемники, средства ухода за стомой)

Специальные средства при нарушении функции выделения (калоприемники, мочеприемники и средства ухода за стомой) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности изделий на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к месту, срокам  и условиям поставки (калоприемники, уроприемники, средства ухода за стомой)

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область),  в течение 30 календарных дней для Получателей, из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней (до 01.12.2024 года) с момента получения направленного Заказчиком реестра получателей товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра получателей товара произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика.

Срок действия государственного контракта до 20.12.2024 года.

Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Сведения о включенных в цену товара расходах

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Количество товара, объема работы или услуги | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник | Назначение | адгезивная пластина монослойная или многослойная плоской формы для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке, соединяющаяся с уростомным мешком, с\без креплений для пояса, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Пластина должна быть гибкая, устойчивая к эрозии, должна абсорбировать естественную влагу кожи. Внешний (периферический) край пластины должен иметь окантовку из клейкого материала. Тип фланцевого соединения: механическое. |  | 270 | шт |
|  | Диаметр фланца | 40 мм, 50 мм, 60 мм |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте | Назначение | уростомный мешок герметичный, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. |  | 810 | шт |
|  | Диаметр фланца | 40 мм, 50 мм, 60 мм |  |  |  |
|  | Объем мешка | не менее 495 мл. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-05) Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Назначение | неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким нетканым покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами; со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке. Встроенная адгезивная пластина должна быть на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Дополнительно наличие многоразовой заглушки (затвора) для опорожнения и повторного закрытия мешка. Нестерильный. |  | 1200 | шт |
|  | Объем мешка | не менее 535 мл |  |  |  |
|  | Вырезаемое отверстие адгезивной пластины | не менее 55 мм |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом. | Назначение | Адгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 | 80 | шт |
|  | Глубина конвекса | не менее 4,5 мм. |  |  |  |
|  | Вырезаемое отверстие под стому | не менее 32 мм |  |  |  |
|  | Диаметр фланца | не менее 40 мм. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом. | Назначение | дренируемый стомный мешок анатомической формы, разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала, с мягким покрытием,не менее, чем с двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра, с дренажным отверстием (портом), или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 | 240 | шт |
|  | Диаметр фланца | не менее 40 мм. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 59449-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом. | Назначение | Адгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутых или плоских стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 | 320 | шт |
|  | Глубина конвекса | не менее 4,5 мм. |  |  |  |
|  | Вырезаемое отверстие под стому | не менее 32 мм |  |  |  |
|  | Диаметр фланца | не менее 50 мм. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 59449-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом. | Назначение | анатомической формы, разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах материала, с мягким покрытием,не менее, чем с двух сторон, с наличием встроенного угольного фильтра, с дренажным отверстием (портом), или встроенной застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный КТРУ 32.50.13.190-00006904 | 960 | шт |
|  | Диаметр фланца | не менее 50 мм. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 59449-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом |  | Адгезивная конвексная монослойная или многослойная пластина вогнутой формы для фиксации уроприемника на передней брюшной стенке при втянутых или плоских стомах, соединяющаяся с уростомным мешком, с креплениями для пояса, с защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми отверстиями под стому с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Тип фланцевого соединения: механическое. С фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка |  | 40 | шт |
|  | Глубина конвекса | не менее 4,5 мм. |  |  |  |
|  | Вырезаемое отверстие под стому | не менее 35 мм |  |  |  |
|  | Диаметр фланца | не менее 60 мм. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом | Назначение | герметичный, стомный мешок из непрозрачного/прозрачного, многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с односторонним или двусторонним мягким гидрофильным покрытием, с антирефлюксным и сливным клапанами, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. |  | 120 | шт |
|  | Диаметр фланца | не менее 60 мм. |  |  |  |
|  | Объем мешка | не менее 495 мл. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-02) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной. | Назначение | Калоприемник однокомпонентный дренируемый конвексный (для втянутых стом): неразъемный герметичный стомный мешок из непрозрачного/ прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах, с не менее чем двусторонним мягким нетканым водоотталкивающим покрытием (подложкой), с дренажным отверстием (портом), со встроенной плоской многослойной адгезивной пластиной вогнутой формы на гипоаллергенной гидроколлоидной основе из не менее, чем двух чередующихся адгезивов с защитным покрытием. Конвексная пластина глубокая. Наличие встроенного угольного фильтра для нейтрализации запаха, выходящего из мешка воздуха, и устранения раздувания мешка или без фильтра. Тип застежки: встроенная застежка либо гибкий зажим самоклеющийся на каждый мешок. | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпанентный КТРУ 32.50.13.190-00006906 | 270 | шт |
|  | Стартовое вырезаемое отверстие адгезивной пластины | не менее 15 мм |  |  |  |
|  | Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины | не более 43 мм. |  |  |  |
|  | Объем мешка | не менее 595 мл. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-22) Каттетер уретальный длительного пользования | Назначение | Катетер уретральный длительного пользования предназначен для длительного дренирования полости мочевого пузыря через уретру. Должен быть двухходовым. Наличие слепого конца с отверстиями, дополнительный тонкий канал для раздувания резинового баллона на конце катетера. Катетер должен быть изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, иметь термопластичный закрытый конец и 2 боковых отверстия. Второй ход должен иметь эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости. Усиленная стенка катетера должна предотвращать ее перекручивание. Стерильная, индивидуальная упаковка. | Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания 32.50.13.190-00006893 | 536 | шт |
|  | Размеры (Fr): | минимальный размер не менее 8 и максимальный размер не более 30 |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии. | Назначение | Катетер J-типа для нефростом с коннектором для присоединения к мочеприемнику. Катетер предназначен для отведения мочи непосредственно из лоханки почки на кожу через нефростомический дренаж. Нефростомическийе дренаж (тип пигтейл) Материал: алифатический полиуретан с PC-покрытием (фосфорилхолин - биосовместимое, биостабильное вещество, которое при длительном нахождении в организме сводит к нулю риск возникновения инфекции, не вызывает раздражение у пациента и не вызывает образование камней. Свойства: гладкая поверхность, мало травматичен, постановочные метки. | Катетер нефростамический КТРУ 32.50.13.110-00003233 | 2 | шт |
|  | Длина: | не менее 24 см и не более 30 см. |  |  |  |
|  | Диаметр: | 8, 10, 12FR |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии. | Назначение | Система (с катетером и проводником) для нефростомии - набор инструментов для чрескожного дренирования полостных образований. Набор с дренажем состоит из: -дренажа типа «свиной хвост" с симметричным расположением завитка,из рентгеноконтрастного полиуретана (мягкий) адаптер Люер-Лок, фиксатор (кожный диск); -установочной канюли из нержавеющей стали -удлинителя (переходника), имеющего адаптер Люер-Лок и адаптер Жане; -мочеприемника прикроватного, изготовлен из поливинилхлорида, на конце конический коннектор с колпачком, имеют специальный клапан против обратного тока мочи. | Катетер нефростамический КТРУ 32.50.13.110-00003233 | 53 | шт |
|  | Длина дренажа: | не более 30 см. |  |  |  |
|  | Диаметр дренажа: | 12 СН |  |  |  |
|  | Количество отверстий на дренаже: | не менее 6 отверстий |  |  |  |
|  | Длина канюли | не менее 30 см, но не более 31см |  |  |  |
|  | Диаметр трубки удлинителя | 14 СН |  |  |  |
|  | Длина трубки удлинителя | не более 25см |  |  |  |
|  | Объем мочеприемника | не менее 1000 мл |  |  |  |
|  | Длина трубки мочеприемника | не менее 90см |  |  |  |
|  | Соответствует | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-26) Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Назначение | Мочеточниковый катетер для уретерокутанеостом должен быть в форме Pigtail, должен быть из рентгеноконтрастного полиуретана, мягкий, дистальный конец атравматичный открытый. Должен иметь отверстия на Pigtail. Катетер должен быть одноразовый в стерильной упаковке. |  | 20 | шт |
|  | Длина: | не менее 45 см |  |  |  |
|  | Диаметр: | 7 СН |  |  |  |
|  | Градуировка через | не более 5 см |  |  |  |
|  | Отверстия на Pigtail | не более 10 см вдоль дренажа. |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-13) Пояс для калоприемников и уроприемников | Назначение | Пояс (ремень) для калоприемников и уроприемников: эластичный пояс из трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле, регулируемый по длине. | Пояс для калоприемников и уроприемников, КТРУ 32.50.13.190-00006908 | 30 | шт |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 59449-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-28) Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому | Назначение | Средство для опорожнения колостомы (ирригационная система) для проведения процедуры промывания кишечника через стому у пациентов с колостомой должна представлять собой резервуар для воды со шкалой, объемом не менее два литра, со встроенным термометром, регулятором подачи воды и воронкой для стомы. В набор должны входить прижимная пластина с поясом для фиксации ирригационного рукава в области стомы и ирригационный рукав для сбора и отвода кишечного отделяемого во время процедуры. |  | 2 | шт |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 59449-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| (21-01-24) Катетер для эпицистомы | Назначение | Катетер для эпицистостомы типа Пеццера - самоудерживающийся крупноголовчатый катетер из материала высокого качества, предназначен для длительного дренирования мочевого пузыря через цистостому, для дренажа надлобкового свища при урологических операциях и для проведения лечебных процедур. Должен иметь грибовидный закрытый дистальный конец, надежно фиксирующий катетер в мочевом пузыре после его установки, головка катетера должна иметь дренажные отверстия. Размер катетера: в зависимости от потребности Получателя. | Катетер дренажный надлобковый КТРУ 32.50.13.110-00003234 | 2084 | шт |
|  | Диапозон размеров: | от СН 18 по СН 36. (Не менее 10 типоразмеров) |  |  |  |
|  | Соответствие | ГОСТ Р 58235-2022; ГОСТ ISO 10993-1-2021; ГОСТ ISO 10993-11-2021; ГОСТ Р 59449-2021. |  |  |  |
|  | Действующее регистрационное удостоверение в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» | наличие |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 7 037 | шт |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование товара | Периоды поставки на 2024 год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина. | Срок поступления товара в Калужскую область Российской Федерации в течение 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта. | 270 |
| 2 | (21-01-11) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: уростомный мешок. |  | 810 |
| 3 | (21-01-05) Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной. |  | 1200 |
| 4 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом. |  | 80 |
| 5 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом. |  | 240 |
| 6 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом. |  | 320 |
| 7 | (21-01-08) Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом. |  | 960 |
| 8 | (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом |  | 40 |
| 9 | (21-01-12) Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом |  | 120 |
| 10 | (21-01-02) Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной |  | 270 |
| 11 | (21-01-22) Каттетер уретальный длительного пользования |  | 536 |
| 12 | (21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии. |  | 2 |
| 13 | ((21-01-25) Система (с катетером) для нефростомии. |  | 53 |
| 14 | (21-01-26) Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы |  | 20 |
| 15 | (21-01-13) Пояс для калоприемников и уроприемников |  | 30 |
| 16 | (21-01-28) Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому |  | 2 |
| 17 | (21-01-24) Катетер для эпицистомы |  | 2084 |
| ИТОГО |  |  | 7 037 |