# Приложение №3

# Техническое задание

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий, материал из слоистого пластика, изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | 10 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав, фиксирующий. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Материал приемной гильзы термопласт, крепление с использованием ленты «Контакт» (шнуровки) или молнии. Назначение – лечебно-профилактическое, специальное. | 30 |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав, фиксирующий. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Материал приемной гильзы термопласт; слоистый пластик на основе полиамидной смолы, крепление с использованием ленты «Контакт» (шнуровки) или молнии. Назначение - лечебно-профилактическое, специальное. | 30 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, материал из слоистого пластика, изготовление по индивидуальному слепку, назначение лечебно-профилактическое. | 10 |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий, термопласт, слоистый пластик, изготовление по слепкам, назначение лечебно-профилактическое. | 7 |
| Тутор на всю руку | Тутор на всю руку. Индивидуальная приемная гильза изготавливается по слепку. Материал приемной гильзы - термопласт низкотемпературный. Применяются вспененные упругие и смягчающие материалы, крепление с использованием ленты «Контакт» (шнуровки). Назначение – лечебно-профилактическое, специальное. | 10 |

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования изделием, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Выдача изделий должна осуществляться при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Требования к качеству выполнения работ:

Выполнение работ по обеспечению туторами на верхние конечности должно быть направлено на изготовление изделий, к которым относятся изделия для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При выполнении работ по обеспечению туторами на верхние конечности должен быть осуществлен контроль при примерке и после изготовления указанных средств реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Изделие должно допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Работы по обеспечению туторами на верхние конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки, и считаются эффективно исполненными, если выбор конструкции изделий производится с учетом анатомо-функционального состояния костно-мышечной системы и медико-социальных показаний, а результатом этого является полная или частичная компенсация стойких ограничений жизнедеятельности Получателя.

Изделия должны быть новыми, свободными от прав третьих лиц.

Требования к безопасности работ:

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных.

Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования, ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению, предоставляемая изготовителем.

Проведение работ по обеспечению туторами на верхние конечности должно осуществляться при наличии действующих деклараций соответствия.

Требования к объему предоставленных гарантий качества работ.

Гарантийный срок на изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю, и его продолжительность составляет 6 месяцев, со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантия распространяется на все составляющие изделия, за исключением составляющих, имеющих самостоятельные сроки пользования в соответствии с действующим законодательством.

В период гарантийного срока службы Исполнитель обязан за счет собственных средств, производить гарантийный ремонт или замену изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока; возмещать расходы за проезд Получателя, а также сопровождающего лица, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Карачаево-Черкесской Республики для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы.