**Описание объекта закупки в соответствии со** [**статьей 33**](https://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/33) **Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

**ЭА. 94-24**

**Поставка технических средств реабилитации видеоувеличителей (электронных ручных видеоувеличителей) для обеспечения ими в 2025 году**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Товара  | Наименование и описание модификации Товара |
| **Видеоувеличитель (электронный ручной видеоувеличитель)** (ЭРВУ)**КОЗ:**01.28.13.01.02 | Видеоувеличитель (электронный ручной видеоувеличитель) (ЭРВУ) имеет следующие технические характеристики и режимы:Максимальный уровень увеличения, крат: ≥ 20Тип: ручнойВес, килограмм: ≤ 0.3Интерфейс: USB, разъём для наушников, слот для SD-картыКоличество цветовых режимов, штука: ≥ 10Максимальное время автономной работы от аккумулятора, час: ≥ 2Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте: даНаличие встроенных динамиков: даНаличие дополнительных функций: автофокус, подключение к ПК, стоп кадр, хранение изображенийНаличие кнопок управления: даНаличие подсветки: даНаличие складной или выдвижной ручки: даНаличие чехла/сумки в комплекте: даНаличие экрана: даРазмер диагонали экрана, дюйм: ≥ 3 и  < 5 (25,4 мм)Тип питания: от аккумулятора, от сетиЦветная HD камера: да |

**Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара**

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, безопасности для электронных ручных видеоувеличителей.

Электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать Национальному стандарту ГОСТ Р 51075-2017 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия»; ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия»; Национальному стандарту ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности Общие технические требования и методы испытаний».

Электронный ручной видеоувеличитель (ЭРВУ) должен соответствовать требованиям Технических регламентов Таможенного Союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При использовании электронных ручных видеоувеличителей по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя. Материалы, применяемые для изготовления электронных ручных видеоувеличителей не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Поставляемые электронные ручные видеоувеличители должны быть новыми (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Электронные ручные видеоувеличители должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

**Требования к маркировке, упаковке и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка упаковки электронных ручных видеоувеличителей к месту нахождения получателя должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Упаковка Товара должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения во время хранения и транспортировки к месту пользования по назначению. Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с [Межгосударственным стандартом ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение"](http://10.38.0.165:90/#/document/6179706/paragraph/3842/doclist/338/showentries/0/highlight/JTVCJTdCJTIybmVlZF9jb3JyZWN0aW9uJTIyJTNBZmFsc2UlMkMlMjJjb250ZXh0JTIyJTNBJTIyJTVDdTA0MTMlNUN1MDQxZSU1Q3UwNDIxJTVDdTA0MjIlMjAxNTg0Ni0yMDAyJTIyJTdEJTVE). Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - по группе С ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний», климатических факторов - по группам условий хранения ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Маркировка упаковки электронных ручных видеоувеличителей должна включать:

* условное обозначение группы электронных ручных видеоувеличителей, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);
* страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);
* номер артикула (при наличии);
* количество изделий в упаковке;
* дату (месяц, год) изготовления;
* гарантийный срок годности;
* правила использования (при необходимости);
* штриховой код изделия (при наличии);
* информацию о сертификации (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации электронных ручных видеоувеличителей 24 месяца с момента подписания Получателем Акта приема-передачи товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок пользования электронных ручных видеоувеличителей должен составлять не менее 7 лет с даты предоставления его Получателю.

Место поставки: Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области право выбора одного из способов получения Товара (по месту жительства Получателя, в пунктах выдачи).