Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка специальных средств при нарушениях функций выделения в целях социального обеспечения граждан в 2024 году (далее также – товар, Товар, Получатели).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | КОЗ/ОКПД2/ КТРУ | Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, комплектность | Кол-во Товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 01.28.21.01.05 /32.50.13.190/ отсутствует | Пластиковый мешочек, прикрепляемый к коже пациента и предназначенный для сбора мочи при уростомии - формировании искусственного устья для выведения мочи. Уроприемник из многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой; со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной, Диаметр вырезаемого отверстия от 10 мм и до 80 мм | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 2 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый (по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный (наименование в соответствии с КТРУ) | 01.28.21.01.08.01/32.50.13.190/32.50.13.190-00006904 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа (дренируемый), многокомпонентный, в составе 1 пластина и 3 мешка, с комплементарным фланцевым соединением. Конвексная адгезивная пластина для двухкомпонентного калоприемника для втянутых стом должна быть гипоаллергенная гидроколлоидная, состоящая из многослойных адгезивов, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, в зависимости от потребности получателя, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Диаметр вырезаемого отверстия адгезивной пластины должен быть до 45 мм. Мешок дренируемый большой должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине. Диаметр фланца мешка строго соответствует диаметру фланца адгезивной пластины | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 3 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 01.28.21.01.11.01/ 32.50.13.190/ отсутствует | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: Адгезивная пластина, плоская 1 шт.; Уростомный мешок – 3 шт. Разъемное устройство, должно состоять из двух отдельных компонентов: уростомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника. Адгезивная пластина плоская - с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, пластины с фланцем 40 мм. Мешок уростомный дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины 40 мм. | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 01.28.21.01.11.01/ 32.50.13.190/ отсутствует | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: Адгезивная пластина, плоская 1 шт.; Уростомный мешок – 3 шт. Разъемное устройство, должно состоять из двух отдельных компонентов: уростомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника. Адгезивная пластина плоская - с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, пластины с фланцем 50 мм. Мешок уростомный дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины 50 мм. | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 5 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 01.28.21.01.11.01/ 32.50.13.190/ отсутствует | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: Адгезивная пластина, плоская 1 шт.; Уростомный мешок – 3 шт. Разъемное устройство, должно состоять из двух отдельных компонентов: уростомного мешка и плоской адгезивной (клеевой) пластины для фиксации уроприемника. Адгезивная пластина плоская - с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, пластины с фланцем 60 мм. Мешок уростомный дренируемый должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины 60 мм. | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 6 | Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) Пояс для калоприемников и уроприемников (наименование в соответствии с КТРУ) | 01.28.21.01.13/ 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006908 | Эластичная лента из дышащей ткани, со специальными крепежами на противоположных концах, которые соединяются с креплениями для пояса пластин двухкомпонентных калоприемников / уроприемников. Пояса совместимы с калоприемниками и уроприемниками. | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 7 | Катетер уретральный длительного пользования (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) Катетер уретральный постоянный для дренажа/промывания (наименование в соответствии с КТРУ) | 01.28.21.01.22/ 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006893 | Катетер уретральный длительного пользования (катетер Фолея силиконовый) различных размеров предназначен для длительного (до 7 суток) дренирования мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций, должен быть изготовлен из 100% силикона, имеет закрытый конец, 2 боковых отверстия. Стерильный, одноразовый. | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 8 | Катетер уретральный постоянного пользования (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) Катетер уретральный постоянный для дренажа (наименование в соответствии с КТРУ) | 01.28.21.01.23/32.50.13.190/32.50.13.190-00006892 | Катетер уретральный постоянного пользования должен быть предназначен для длительной (до 30 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций. Стерилен. Должен быть изготовлен из натурального высококачественного латекса, покрытого силиконом. | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 9 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 01.28.21.01.26/ 32.50.13.190/ отсутствует | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы должен быть изготовлен из полимерного материала. Должен использоваться для отведения мочи через уретерокутанеостому. Должен иметь дистальные отверстия, овальный или круглый фланец для крепления к коже. Длина должна быть не менее 40 см. Катетер стерилен и должен находиться в индивидуальной упаковке. | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 10 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) (наименование в соответствии с КТРУ) | 01.28.21.01.27/ 32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006915 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала): анальный тампон эффективно защищает от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, имеет форму и размер анальной свечи. Размер анальных тампонов: 37 мм (маленький). | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 11 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт. (наименование в соответствии с КТРУ) | 01.28.21.01.38/32.50.13.190/ 32.50.13.190-00006913 | Специальный пакетик-саше для размещения внутри сборного мешка калоприемника (уроприемника). Помещается непосредственно в мешок, растворяется вместе с оболочкой и преобразовывает содержимое сборного мешка калоприемника (уроприемника) в гелеобразную массу. Минимизирует неприятные запахи, вздутие мешка, а также уменьшает профиль сборного мешка для более незаметного ношения под одеждой | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |
| 12 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) в комплекте: адгезивная пластина, плоская; мешок дренируемый (наименование по приказу Минтруда России №86н от 13.02.2018) | 01.28.21.01.45.01/ 32.50.13.190/ отсутствует | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник должен состоять из двух разъемных отдельных частей: адгезивная пластина педиатрическая и сборный мешок педиатрический. Фланцевое кольцо пластины должно прикрепляться к соответствующему размеру фланцевого кольца сборного мешка. Приспособления для крепления ремешков должны находиться либо на пластине, либо на мешке. Пластина педиатрическая должна быть на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, с шаблоном для вырезания отверстий под стому от 0 мм до 25 мм. Адгезивная пластина должна иметь стартовое отверстие для вырезания. Мешок должен быть дренируемый, прозрачный, педиатрический с двусторонним нетканым покрытием, размер фланца мешка не более 27 мм. | ОПРЕДЕ ЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО |

Количество товара определяется в соответствии с заявкой Заказчика (на основании заявлений Получателей).

Требования к качеству и безопасности Товара: сырье и материалы для производства специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58237-2022 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Все поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказом Минздрава России от 6 мая 2019 года N 3371 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации медицинских изделий».

При поставке товара наличие деклараций о соответствии, либо сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или иные документы, свидетельствующие о качестве и безопасности товара, в случае, если на поставляемый товар в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо наличие указанных документов при передаче товара.

На момент передачи Получателям товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел восстановление потребительских свойств).

Требования к маркировке, упаковке товара: Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, повреждений, порчи, загрязнения во время хранения.

Хранение Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортирование Товара производится любым видом транспорта в соответствии с ГОСТ 6658-75 и правилами перевозками грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка и упаковка в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила пользования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

Требования к остаточному сроку годности товара: остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от установленного производителем Товара срока годности.

В случае обнаружения в течение срока годности недостатков, Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» на Товар, соответствующий требованиям контракта.

Место поставки товара: поставка Товара осуществляется по направлениям Заказчика до места проживания Получателей на территории Амурской области Российской Федерации.

По согласованию с Поставщиком Получатель может выбрать способ получения Товара (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи товара, по месту нахождения Поставщика или иное, в срок по 29 ноября 2024 года (включительно).